Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia                                                                                                                                             Kielce, dn. 10.10.2017r

Zestawienie mocy zamówionej u poszczególnych odbiorców na 2017r.

Po wchłonięciu  przez Wojewódzki Szpital Zespolony Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego.

| Lp. | Nazwa odbiorcy | Moc zamówiona przez odbiorcę [MW] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Para | C.O. | c.w.s. | Wentylacja | Klimatyzacja | Razem |
| 1. | Wojewódzki Szpital Zespolony | 0,500 | 2,820 | 0,300 | --- | 0,020 | 3,640 |
|  | a) Budynek główny | 0,100 | 1,050 | 0,080 | --- | --- | 1,230 |
|  | b )Noworodki | --- | 0,040 | --- | --- | --- | 0,040 |
|  | c) Przychodnia Przyszpitalna | --- | 0,140 | 0,010 |  |  | 0,150 |
|  | d) Przychodnia Sportowa | --- | 0,100 | --- | --- | --- | 0,100 |
|  | e) Kardiologia | --- | 0,410 | 0,040 | --- | --- | 0,450 |
|  | f) Kardiochirurgia | 0,100 | 0,060 | 0,010 | --- | --- | 0,170 |
|  | g) Neurochirurgia | 0,100 | 0,120 | 0,030 | --- | --- | 0,250 |
|  | h) Neurologia (W.S.Z.O.N.) | --- | 0,290 | 0,030 | --- | --- | 0,320 |
|  | i) S.O.R. | 0,200 | W parze 0,133 | 0,040 | W parze 0,283 | --- | 0,240 |
|  | j) Oddziały Pediatryczne | --- | 0,450 | 0,050 | --- | --- | 0,500 |
|  | k)Szpital Dziecięcy, budynek „G” | --- | 0,160 | 0,010 | --- | 0,020 | 0,190 |
| 2. | Miejski Zarząd Budynków. | --- | 0,536 | 0,145 | --- | --- | 0,681 |
| 3. | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | --- | 0,199 | --- | --- | --- | 0,199 |
| 4. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | --- | 0,295 | --- | --- | --- | 0,295 |
| 5. | Zakład Produkcji Radiofarmaceutyków „ IASON” | --- | C.O. 5,0 kW w klimatyzacji | 0,003 | --- | 0,130 klimatyzacja + (0,005 CO) = 0,135 | 0,138 |
| 6. | Razem odbiorcy zewnętrzni: | 0,500 | 3,850 | 0,448 | --- | 0,155 | 4,953 |
| 7. | Świętokrzyskie Centrum Onkologii | 0,262 | 2,567 | 0,312 | 1,095 | 0,241 | 4,477 |
| 8. | Ogółem: | 0,762 | 6,417 | 0,760 | 1,095 | 0,396 | 9,430 |

Moc zamówiona w wodzie: → 4,215+0,090 = 4,305SCO;  4,453+0,090 = 4,543zew; Razem: 8,668 MWnetto + 0,180strata = 8,848MWbrutto

Moc zamówiona w parze:  → 0,262+0,070 = 0,332SCO;    0,500+0,060 = 0,560zew; Razem: 0,762 MWnetto + 0,130strata = 0,892MWbrutto

Razem moc zamówiona ze stratami przesyłowymi wyniesie  8,668+0,762= 9,430 + 0,180+0,130 = 9,740MWbrutto