**PAKIET nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | ASORTYMENT | OPIS | ILOŚĆ | Cena jedn.netto/zł. | Wartość netto/zł. | Podatek VAT % | Cena jedn.brutto /zł. | Wartość brutto/zł. | Producent+ nr katalogowy |
| 1. | Zestaw szczotek do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów | Jednorazowa, dwustronna szczotka, długość 180cm. Średnica szczotek na obu końcach 7mm, przeznaczona do czyszczenia kanałów bronchoskopu Pentax EB- 1970 TK.  Jednorazowa, dwustronna szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów; z jednej strony włosie o średnicy 12 mm i dł. 40 mm ,z drugiej o średnicy 5 mm i dł. 20 mm. Końce obu szczotek zakończone plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem | 3000szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ustniki gastroskopowe dla dorosłych | Jednorazowe, z gumką mocującą, medycznie czyste ,pakowane pojedynczo. | 6000szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestaw szczotek sterylny minimum 3 lata od dostawy do Zamawiającego.

Data………………………….. Podpis i pieczątka Wykonawcy……………………………….