# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet Nr 1: GAZY MEDYCZNE wraz z dzierżawą butli/2 lata /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT %** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **01** | Podtlenek azotu | kg | 3.000 |  |  |  |  |
| **02** | Dwutlenek węgla medyczny 26kg  do zastosowań zewnętrznych (b/z kapilarą) | kg | 600 |  |  |  |  |
| **03** | Dwutlenek węgla medyczny 7,5kg do zastosowań wewnętrznych | kg | 1.600 |  |  |  |  |
| **04** | Tlen medyczny sprężony |  | | | | | |
| - butla T40 - 6,4 m3 | szt. | 500 |  |  |  |  |
| - butla T10 - 1,6 m3 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| -butla 0,3 m³ stalowa | szt | 300 |  |  |  |  |
| - butla (aluminiowe) - 1 m3 i poniżej | szt. | 200 |  |  |  |  |
| **05** | Tlen medyczny ciekły | kg | 160.000 |  |  |  |  |
| **06** | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen | m-c | 24 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | …………………. | …………………. |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis /pieczątka wykonawcy ……………………………

# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet Nr 2: GAZY I MIESZANKI TECHNICZNE wraz z dzierżawą butli /2 lata /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT %** | Wartość netto zł | **Wartość brutto zł** |
| **01** | Tlen techniczny | m³ | 500 |  |  |  |  |
| **02** | Acetylen | kg | 100 |  |  |  |  |
| **03** | Azot N2 5,0 /czystość 99,999%/ | butla 10 dm³ | 10 |  |  |  |  |
| **04** | Mieszanina 150 ppm SO2RN2 | butla 10 dm³ | 5 |  |  |  |  |
| **05** | Sześciofluorek siarki SF6 | kg | 10 |  |  |  |  |
| **06** | Dwutlenek węgla /do spawania/ | butla 17,5 kg | 10 |  |  |  |  |
| **07** | Argon 4,5 | butla 6,4 m³ | 8 |  |  |  |  |
| **08** | Argon 5,0 | m³ | 15 |  |  |  |  |
| **09** | **20,9% tlen w azocie,** dokładność analizy +/- 2%,przyłącze butlowe wg DIN 477 nr 14, stabilność 12 m-cy, butla 10 dm3 | szt | 3 |  |  |  |  |
| **10** | **9% tlen w azocie** (reszta jak w poz. 18) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| **11** | **1% tlen w azocie** (reszta jak w poz. 18) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| **12** | Mieszanina gazowa (CO2 ok. 18% i Argon ok. 82%) | butla | 12 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis /pieczątka wykonawcy ……………………………

# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet Nr 3: GAZY I MIESZANKI GAZOWE wraz z dzierżawą butli /2 lata /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT %** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **01** | Ciekły azot | kg | 30.000 |  |  |  |  |
| **02** | Powietrze sprężone syntetyczne | m³ | 300 |  |  |  |  |
| **03** | Wodór czystość 99,99999% | butla 10 m³ | 6 |  |  |  |  |
| **04** | Hel czystości >5,7 | butla | 4 |  |  |  |  |
| **05** | Powietrze czystości 99,99999% | butla | 4 |  |  |  |  |
| **06** | Azot 6.0 | Butla 50 l | 5 |  |  |  |  |
| **07** | Powietrze syntetyczne 20%O2 reszta N2 Valve Din 9 | butla | 6 |  |  |  |  |
| **08** | Mieszanina gazów 40 l /dwutlenek węgla 10% obj. wodór 5% obj. azot 85% obj./ | m³ | 100 |  |  |  |  |
| **09** | Dzierżawa zbiornika ciekłego azotu (opcjonalnie) | m-c | 24 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis /pieczątka wykonawcy ……………………………

# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet Nr 4 : TLEN MEDYCZNY W BUTLI Z ZAWOREM ZINTEGROWANYM wraz z dzierżawą butli /2 lata /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT%** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **01** | Tlen medyczny sprężony |  |  |  |  |  |  |
| -butla z zaworem zintegrowanym (10 - 11 litrowa) | szt. | 200 |  |  |  |  |
| **02** | -butla z zaworem zintegrowanym 2 – 3 litry | Szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis /pieczątka wykonawcy ……………………………