

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-072/474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

Kielce dn.30.11.2017 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dotyczy postępowania: AZP 241-158/17**

przetarg nieograniczony powyżej 209 tys. euro na zakup wraz z dostawą gazów medycznych, technicznych oraz mieszanek gazowych i dzierżawa butli gazowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 620743-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164;. z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści azot ciekły do zastosować kriogenicznych o czystości nie mniejszej niż 99,999%, którą Wykonawca może poświadczyć stosownym atestem? Jeżeli odpowiedź będzie negatywna to prosimy o utworzenie odrębnego zadania dla azotu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiornika. Rozwiązanie to pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Ad1. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi o powtórne rozważenie dołączenia pozycji „dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym” do pakietu nr 4.

Stanowisko Wykonawcy motywowane jest faktem, iż nie da się rzetelnie oszacować wartości dzierżawy butli i włączyć ją w cenę gazu. Ponadto Zamawiający może ponosić większe koszty niż by to wynikało z rzeczywistej ilości użytkowanych butli.

2.Zgodnie z zapisami SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych mgr inż. Wojciech Cedro