## Koszty i wykaz
Załacznik nr 2
Wykaz urządzeń sygnalizacji pożaru, klap pożarowych, oddymiania, DSO i monitoringu pożarowego w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii - do konserwacji w okresie od 01.11.2019 r do 31.12.2020 r.
TABELA NR3
L.P | Rodzaj instalacji | Bud. Adm. | Bud. F | Bud. H | Bud. K | Bud. L | Bud. M | Bud. O | Bud. P | Bud. R | Bud. S | Bud. T | Bud. U | Bud. PET | Razem - ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto zł/m-c | Koszt miesięczny /poz.16xpoz.17 netto zł/m-c | Wartość w okresie rozliczeniowym netto poz18 x 8m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - Centralka ppoż typ | Polon Telsap 2100 | Schrack B5 Integral IP MXF | Schrack B5 Integral IP MXF |  |  | Schrack B5 Integral IP MXF | Schrack B5 Integral IP MXF |  | Schrack B5 Integral IP MXF | Schrack B5 Integral IP MXF
1.1 | Centralka SSP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2 | Sieć SecoNET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3 | czujka elektroniczna | 166 | 422 | 283 | 386 | 416 | 228 | 178 | 338 | 304 | 78 | 256 | 132 | 252 | 3439
1.4 | przycisk ROP | 20 | 22 | 36 | 24 | 24 | 7 | 18 | 22 | 31 | 8 | 21 | 8 | 12 | 253
1.5 | czujka kanałowa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | system zasysający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.7 | moduł sterujący | 1 | 92 | 9 | 20 | 11 | 8 | 10 | 10 | 17 | 3 | 18 | 3 | 51 | 253
1.8 | sygnalizator | 10 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26 | 20 | 24 | 0 | 6 | 16 | 3 | 125
1.9 | akumulatory | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16
1.10 | wyniesiony panel obsługi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.11 | zasilacz ppoż z akumulatorami | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10
1.12 | system wizualizacji SecoLOG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Klapy ppoż
2.1 | klapy ppoż z siłownikami | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
3. | Instalacja oddymiania
3.1 | centralka oddymiająca z kpl urządzeń | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23
4. | Instalacja DSO - Bosch Praesideo
4.1 | szafa DSO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
4.2 | Sieć central | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
4.3 | mikrofon strażaka + zasilacz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
4.4 | głośnik DSO | 0 | 304 | 259 | 290 | 262 | 122 | 151 | 237 | 221 | 78 | 193 | 144 | 120 | 2381
4.5 | moduł kontroli linii | 0 | 19 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 107
4.6 | akumulatory | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28
4.7 | mikrofon strefowy + zasilacz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4.8 | system wizualizacji DSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5. | Instalacja monitoringu poż. | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| RAZEM: | 202 | 940 | 625 | 747 | 732 | 376 | 423 | 647 | 619 | 178 | 510 | 313 | 447 | 6759 | Wartość netto
|  | Bud. Adm. | Bud. F | Bud. H | Bud. K | Bud. L | Bud. M | Bud. O | Bud. P | Bud. R | Bud. S | Bud. T | Bud. U | Bud. PET | Razem - ilość urządzeń | VAT 23%
| Konsrerwacja Sygnalizacji pożaru, klap pożarowych, oddymiania i monitiringu w obiektach ŚCO od 1.01.2018 r. | [14 empty] | Wartość brutto
Konsrerwacja systemu DSO w budynkach L od 01.01.2018 r., w budynkacj K od 01.09. 2018 r., w budynkach H, M, O, P, R, S, T, U, PET od 01.11.2019 r.