Załącznik nr 5 do SIWZ

Wymagane Parametry Techniczne

Macerator – 1 szt.

Rok produkcji: 	2017

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Elementy obudowy są wykonane w całości ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne ok.: -szerokość - 500mm x - wysokość - 1042mm -głębokość – 600 mm | TAK podać |  |
|  | Podstawowe dane techniczne |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz , 12A | TAK |  |
|  | Pojemność do 8 naczyń z pulpy | TAK |  |
|  | Moc silnika – 750 W | TAK podac |  |
|  | Moc pompy – ok. 370W | TAK podać |  |
|  | Głośność – do 60 dB | TAK podać |  |
|  | System min. 9 noży tnących | TAK podać |  |
|  | Wsad min. 6 naczyń na cykl | TAK podać |  |
|  | Zużycie wody z możliwością regulacji- 18 l | TAK podać |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | system obsługi bez kontaktu dłoni z urządzeniem | TAK |  |
|  | automatyczne otwarcie i zamykanie pokrywy następuje za pomocą czujnika podczerwieni | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | uruchamianie cyklu poprzez użycie czujnika podczerwieni. | TAK |  |
|  | czas cyklu- poniżej 2 min. | TAK |  |
|  | sprzęt wyposażony w system dezynfekcji komory, dezynfekcja zapewnia zachowanie higieny jak i eliminuje przykre zapachy. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 mies. | TAK podać |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Do obowiązku Wykonawcy należy pełna instalacja i podłączenie urządzenia w miejscu przeznaczenia | TAK |  |

Data: ……………………..	…………………………………………

podpis Wykonawcy

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy./