## Pakiet nr 1
Pakiet 1. Zakup wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do cytometru przepływowego FACS CantoII na okres 1 roku.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.P. | Asortyment | Producent/Nr Katalogowy | Wielkość Opakowania/ilość testów | Ilość opakowań | cena netto za opakowanie zł | cena brutto za opakowanie zł | VAT % | wartość netto zł kolumna 5x6 | wartość brutto zł kolumna 9x8
1. | Odczynnik do lizy erytrocytów typu FACS Lysing Solution |  | 100ml (500 testów) | 2
3. | płyn do cytometru typu FACS CantoII typu FACS Shutdown Solution |  | 5 L | 12
4. | Kulki dedykowane do ustawiania cytometru FACSCantoII i codziennnej kontoli jakości i ustawień typu Cytometr Setup & Tracking Beads |  | 3ml | 2
5. | probówki polistyrenowe typu FALCON 12x75 bez korka, niesterylne |  | 1000 sztuk | 10
6. | Polistyrenowe mikrocząstki slużące do ustawień kompensacji dla wielokolorowej analizy przy pomocy programu FECSDiva typu Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set |  | 6 mL | 1
7. | Zestaw odczynników służący do permabilizacji błon oraz utrwalania dedykowany do stosowania razem z FoxP3 mAb klon 259D/C7 typu Human FoxP3 Buffer Set |  | 100 testów | 1
8. | Kulki dedykowane do oprogramowania FACSCanto Clinical służące do ustawiania kompensacji cytometru i codziennej kontroli jakości i ustawień cytometru typu 7-Color Setup Beads |  | 25 testów | 1
10. | Płyn do cytometru FACSCantoII typu FACSFlow |  | 20 L | 8
12. | Odczynnik typu Pharm Stain Buffer (FBS) lub odpowiednik |  | 500ml | 6
14. | BD Stabilizing Fixative lub odpowiednik. |  | 90ml | 1
15. | Kulki do ustawien cytometru typu 8 colour kit |  |  | 1
16. | krew kontrolna typu multi-check control |  | 2,5ml | 6
17. | PŁYN DO CYTOMETRU TYPU CYTOFIX/CYTOPERM KIT |  | 250 | 2
RAZEM:
W przypadku zaoferowania odczynników zawierąjacych składniki ujęte w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o odpadach niebezpiecznych dostawca na własny koszt odbiera i utylizuje odpady i opakowania po zużytych odczynnikach. W przypadku odczynników zawierających substancje niebezpieczne wykonawca dołączy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego dopuszcza się inne objętosci opakowań.
Podpis Wykonawcy ……………………... Data…………………….

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
| Odczynniki do analizatora Siemens BN II wolne łańcuchy lekkie kappa lambda i ciężkie immunoglobulin | wolne łańcuchy lekkie kappa/ lambda i ciężkie immunoglobulin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Asortyment | Nazwa firmowa odczynnika | Producent i nr katalogowy | Ilość testów | Ilość opakowań w okresie umowy | Wielkość opakowań | Cena za opakowanie netto zł | Cena za opakowanie brutto zł | VAT % | Wartość netto zł5x8 | Wartość bruttozł kolumna 10x11
1 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania wolnych łańcuchów lekkich Lambda w surowicy i w moczu przy zastosowaniu przeciwciał poliklonanych |  |  | 1200 | 12 | 100testów
2 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania wolnych łańcuchów lekkich Kappa w surowicy i w moczu przy zastosowaniu przeciwciał poliklonanych |  |  | 1200 | 12 | 100testów
3 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania IgG/Lambda w surowicy |  |  | 50 | 1 | 50testów
4 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania IgG/Kappa w surowicy |  |  | 50 | 1 | 50testów
5 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania IgA/Lambda w surowicy |  |  | 50 | 1 | 50testów
6 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania IgA/Kappa w surowicy |  |  | 50 | 1 | 50testów
7 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania IgM/Lambda w surowicy |  |  | 50 | 1 | 50testów
8 | Zestaw odczynnikowy do ilościowego oznaczania IgM/Kappa w surowicy |  |  | 50 | 1 | 50testów
RAZEM
1. | Zestawy zawierają kalibratory oraz materiały kontrolne na conajmniej dwóch poziomach.
2. | Ilość opakowań zaokrąglić w górę.
3. | Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia n/w dokumentów:
a) ulotki w języku polskim dla odczynników,
b) w przypadku, gdy oferowane odczynniki zawierają substancje niebezpieczne wymagane jest złożenie wraz z ofertą kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych w formie pisemnej lub elektronicznej.
c) certyfikat jakości CE (IVD) dla odczynników
podpi………………………………. i pieczęć wykonawcy………………………….

## Pakiet nr 3
Pakiet 3. Zakup odczynników do analizatora BC5380 (Mindray) na okres 1 roku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp. | Nazwa handlowa | Producent /nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto [zl] | VAT% | Cena jednego opakowania brutto [zl] | Wartość netto {zl]kolumna 5x6 | Wartość brutto [zl]kolumna 9x7 | Nr certyfikatu + nr strony w ofercie
1. | Diluent |  | 20 l | 5
2. | LH Lyse |  | 0,5 l | 4
3. | Leo (I) Lyse |  | 1 l | 5
4. | Leo (II) Lyse |  | 0,2 l | 6
5. | Cleanser |  | 1 l | 8
6. | Probe Cleanser |  | 17 ml | 2
7. | Materiał kontrolny - poziom niski |  | 3 ml | 2
8. | Materiał kontrolny - poziom prawidłowy |  | 3 ml | 2
9. | Materiał kontrolny - poziom wysoki |  | 3 ml | 2
RAZEM
1. Wszystkie odczynniki muszą być oryginalne - zgodne z instrukcją obsługi aparatu. 2. Wszystkie odczynniki ze znakiem CE. 3. Należy opisać sposób postępowania z odpadami ciekłymi i/ lub stałymi. Niedopuszczalne jest odprowadzanie powstających odpadów niebezpiecznych (zagrożenie chemiczne i biologiczne ) bezpośrednio do kanalizacji! 4. W przypadku zaoferowania odczynników zawierających składniki ujęte w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o odpadach niebezpiecznych dostawca na własny koszt odbiera i utylizuje odpady i opakowania po zużytych odczynnikach. W przypadku odczynników zawierających substancje niebezpieczne oferent dołączy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Podpis Wykonawcy……………………………..Data……………………………………