ŚWIĘTOKRZYSKIE  CENTRUM  ONKOLOGII

Adres: ul. Artwińskiego 3C,   25-734 Kielce       Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-280/474                                 fax.:041/ 3674071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email: zampubl@onkol.kielce.

AZP241-166 /2017                                         		          Kielce dn. 08.12.2017r.

WSZYSCY  WYKONAWCY

Dot. AZP 241-166/17 - zakup wraz z dostawą odczynników do  analizatorów dla Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przetarg nieograniczony poniżej 209 tys.  euro (.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).  Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 626512-N--2017  dn.04.12.2017.r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań  dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 1

1.Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w  pakiecie 1 pozycji 16 produkt o nazwie Multi-Check Control o dacie ważności wynoszącej 1 miesiąc, co jest związane z tym, że wymagany produkt jest dostarczany na zamówienie, a jego maksymalny czas przydatności do użycia  nie przekracza 6 tygodni, gdyż jest to odczynnik służący do kalibracji zawierający ludzkie leukocyty i erytrocyty w medium zabezpieczającym, wykorzystywane w procesie fenotypowania komórek krwi obwodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2  dotyczy pakietu 1 pozycji 1-15,17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności zaoferowanych odczynników wynoszący minimum 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Z-ca Dyr. Ds. Finansowo -Administracyjnych mgr Teresa CZERNECKA