****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP 241-152/2017 Kielce dn. 05.01.2018r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP 241-152/2017 :** Zakup wraz z dostawą sterylnych środków higienicznych jednorazowego użytku oraz ubrań operacyjnych jednorazowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 636563-N-2017 z dnia 2017-12-28 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1- Pakiet nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu. Wyrażanie zgody pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 2- Pakiet nr 2**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie nr 3- Pakiet nr 2 Poz.2-5**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części – warstwa pochłaniająca w kolorze białym, o długości 32 cm, wysokości 5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 4- Pakiet nr 2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 5- Pakiet nr 2**

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 6- Pakiet nr 2 Poz.6,7**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 7- Pakiet nr 2 Poz.9**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, o gramaturze 20 g ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 8- Pakiet nr 2 Poz.9**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 9- Pakiet nr 2 Poz.11. 12**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 10- Pakiet nr 2 Poz. 14**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 11- Pakiet nr 2 Poz. 15**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 12- Pakiet nr 2 Poz. 22**

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym, pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 13- Pakiet nr 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów, wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm, pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 14**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 15- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik Mayo wykonaną z min. dwuwarstwowego laminatu foliowanego, nieprzemakalnego ( polietylen, polipropylen), grubość folii 60 u. Garmatura w części podstawowej 56 g/m2, o minimalnej odporności na penetracje płynami 800 cmH2O i wytrzymałości na rozerwanie :na sucho w strefie podstawowej 71 kPa, a w części krytycznej 102 kPa; na mokro: min 71 kPa w części podstawowej i min 82 kPa w części krytycznej.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 16- Dotyczy pakietu 1 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 75x90 cm wykonaną z min dwuwarstwowego laminatu foliowanego, nieprzemakalnego ( polietylen, polipropylen ), grubość folii 40 u. Gramatura w części podstawowej min. 60 g/m2, o minimalnej odporności na penetracje płynami 100 cmH2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho 83 kPa.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 17- Dotyczy pakietu 1 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 75x90 cm z taśmą lepną, wykonaną z min dwuwarstwowego laminatu foliowanego, nieprzemakalnego ( polietylen, polipropylen ), grubość folii 40 u. Gramatura w części podstawowej min. 70 g/m2, o minimalnej odporności na penetrację płynami 100 cmH2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min 115 kPa w strefie krytycznej i mniej krytycznej oraz wytrzymałości na rozrywanie na mokro min 88 kPa w strefie krytycznej.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 18- Dotyczy pakietu 1 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 75x90 cm z taśmą lepną, z otworem 6x8 cm, wykonaną z min dwuwarstwowego laminatu foliowanego, nieprzemakalnego ( polietylen, polipropylen ), grubość folii 27,5 u. Gramatura w części podstawowej min. 48 g/m2, o minimalnej odporności na penetrację płynami 800 cmH2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min 82 kPa oraz wytrzymałości na rozrywanie na mokro min 67 kPa .?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 19- Dotyczy pakietu 1 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną przyklejaną o wymiarach 175x175 cm , wykonaną z min trzywarstwowego chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego , grubość folii 40 u. Gramatura w części podstawowej min. 60 g/m2, o minimalnej odporności na penetrację płynami 100 cmH2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min 115 kPa w strefie krytycznej i 83 kPa w mniej krytycznej oraz wytrzymałości na rozrywanie na mokro min 88 kPa w strefie krytycznej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 20- Dotyczy pakietu 1 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 50x60 cm , wykonaną z min dwuwarstwowego laminatu foliowanego, nieprzemakalnego (polietyle,polipropylen) , grubość folii 27,5 u. Gramatura w części podstawowej min. 52 g/m2, o minimalnej odporności na penetrację płynami 100 cmH2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min 67kPa oraz wytrzymałości na rozrywanie na mokro min 48kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 21- Dotyczy pakietu 1 poz. 8.**

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 18x250 , wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmą do mocowania i elastyczną końcówka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 22- Dotyczy pakietu 1 poz. 9.**

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 14x254 cm , wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony i wyposażony w tekturkę dla ułatwienia aseptycznej aplikacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 23- Dotyczy pakietu 1 poz. 10.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną, samoprzylepną dwukomorowa kieszeń o wymiarach 35x40 cm, wykonana z przezroczystego polietylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 24- Dotyczy pakietu 1 poz. 11.**

Czy Zamawiający dopuści sterylne legginsy na kończyny o wymiarach 75x120 cm, pakowane po 2 sztuki. Wykonane z min dwuwarstwowego na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu foliowanego, nieprzemakalnego o grubości folii 50u. Gramatura w części podstawowej min. 57 g/m2.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Teresa Czernecka