# Pakiet numer 1

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent i nr katalogowy | Ilość sztuk w op. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł. | Podatek VAT w % | Wartość netto w zł (kolumna 4x5) | Cena jednostkowa brutto w zł. (kol. 6x7) | Wartość brutto w zł (kolumna 6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, AQL ≤ 1,5 oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III (fabryczne oznaczenie na opakowaniu EN 455,EN 420, EN 374), mikroteksturowane, z dodatkową teksturą widoczną na końcach palców, niski poziom protein <10ug/g potwierdzone raportem niezależnego laboratorium, odporne (min. 1 poziom) na przenikalność co najmniej 8 różnych substancji chemicznych wg EN 374-3, nieprzenikalne dla wirusów wg ASTMF 1671 (fabryczna informacja naopakowaniu), Certyfikat ISO 13485, ISO 14001 XS-XL |  | 100 szt. | 6 000 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nakładanie AQL ≤ 1,5 oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III (fabryczne oznaczenie na opakowaniu EN 455,EN 420, EN 374- 1(z wyłączeniem pkt. 5.3.2), 2,3), mikroteksturowane, z dodatkową teksturą widoczną na końcach palców, cienkie-grubość palce: 0,1+/0,01 mm, odporne (min. 1 poziom) na przenikalność co najmniej 12 różnych substancji chemicznych wg EN 374-3, oraz co najmniej 12 cytostatyków, nieprzenikalne dla wirusów wg ASTMF 1671 (fabryczna informacja na opakowaniu), Certyfikat ISO 13485, ISO 14001 XS-XL |  | 100szt. | 15 000 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, o właściwościach przeciwbakteryjnych na oddziały o zwiększonym ryzyku zakażeń, bądź wyciągane za mankiet, AQL ≤ 1,5 oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III (fabryczne oznaczenie na opakowaniu EN 455,EN 420, EN 374), mikroteksturowane, z dodatkową teksturą widoczną na końcach palców, Certyfikat ISO 13485, ISO 14001 XS-XL |  | 100szt. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie min265 mm, AQL ≤ 1,5 oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III (fabryczne oznaczenie na opakowaniu EN 455,EN 420, EN 374), barierowe dla Karmustyny przez 30 min. potwierdzone raportem, mikroteksturowane, z dodatkową teksturą widoczną na końcach palców, Certyfikat ISO 13485, ISO 14001 XS-XL |  | 100szt. | 8 000 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice diagnostyczne winylowe, pozbawione DOP, do aparatu „HIVAMAT 200”, S-L |  | 100szt. | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, AQL ≤ 1,5 oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III (fabryczne oznaczenie na opakowaniu EN 455,EN 420, EN 374), mikroteksturowane, z dodatkową teksturą widoczną na końcach palców, grubsze-grubość palce: 0,13+/-0,01 (min. 1 poziom) na przenikalność co najmniej 15 różnych substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz co najmniej 12 cytostatyków, w tym Karmustyny przez min.60 min. potwierdzone raportem, nieprzenikalne dla wirusów wg ASTMF 1671 (fabryczna informacja na opakowaniu), Certyfikat ISO 13485, ISO 14001 S-XL |  | 100szt. | 6 000 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm, całkowicie teksturowane na dłoni palcach, odporne na przebicie na co najmniej 1 poziomie, XS -XL |  | 50szt. | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane skrobią kukurydzianą AQL ≤ 1,0, proteiny w badaniach niezależnych <80ug/rękawicę, obniżona zawartość pudru <15 mg/dm2, widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się, opakowanie foliowe podciśnieniowe, sterylizowane radiacyjnie, nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671,Certyfikat ISO 13485, 6-8,5 |  | para | 50 000 op. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe AQL ≤ 1, wewnętrzna warstwa polimerowa ułatwiająca zakładanie, poszerzona część grzbietowa dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe, sterylizowane radiacyjnie, nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671, badania na nieprzenikalność dla min. 25 cytostatyków, dostępne w dwóch poziomach chwytności w zależności od potrzeb, Certyfikat ISO 13485, 6-8,5 |  | para | 8000 op. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękawice chirurgiczne półsyntetyczne lub syntetyczne, bezpudrowe dla osób z wrażliwa skórą z formułą kosmetyczno - leczniczą co najmniej 4 ro składnikową 6-8,5 |  | para | 1 000 op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Jałowe rękawice syntetyczne o przedłużonym mankiecie odporne na cytostatyki, w tym karmustynę przez min. 60 min i substancje chemiczne, oznakowane jako Środek Ochrony Osobistej kat. III XS, S, M, L, XL lub 6,0-9,0 |  | para | 4 000 op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowe rękawice o przedłużonym mankiecie odporne na cytostatyki, neoprenowo -nitrylowe, 6 - 8,5 |  | para | 4 000 op. |  |  |  |  |  |
| 13. | Rękawice foliowe |  | 100szt. | 1 000 op. |  |  |  |  |  |

| RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTO zł. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| termin ważności : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyroby sterylne minimum 2 lata od dostawy do zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia z zaproponowanym asortymentem dozowników wielorazowych na |  |  |  |  |
| rękawice jednorazowe diagnostyczne z możliwością powieszenia na ścianie lub wózku zbiegowym w ilości 200 szt. |  |  |  |
| Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty. |  |
| Na wezwanie Zamawiającego należy przesłać próbki w ilości po 10 szt. do każdej pozycji |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieczątka i podpis Wykonawcy | ………………………………………. | Data ……………. |  |  |  |