|  | Pakiet nr 2 – Rękawice diagnostyczne z możliwością pojedynczego pobierania za mankiet |
| --- | --- |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Nazwa | Ilość Opakowań | Cena jednostkowa netto/zł | Wartość netto/zł Kolumna 2X3 | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł kolumna 4x5 | Producent i nr katalogowy |
| Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), tekstura biszkoptowa, teksturowane również na końcówkach palców Mankiet rolowany Kształt oburęczny, pasujący na prawą i lewą rękę. Ilość w opakowaniu jednostkowym po 200szt Posiadające AQL.1,0 - potwierdzone badaniami wytwórcy. Minimalna długość rękawicy 240 mm -potwierdzone badaniami wytwórcy, Grubość minimalna na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 mm - potwierdzone badaniami wytwórcy, Spełniające Wymagania Normy EN 455, EN 420, EN 388, EN-374 potwierdzone oświadczeniem jednostki notyfikowanej, ASTM 6978, i ASTM F 1671- potwierdzone raportem z badań wykonanych w niezależnym laboratorium , posiadające Certyfikat badania typu WE w kategorii III środków ochrony indywidualnej, rękawice dostosowane do kontaktu z żywnością – potwierdzone deklaracją wytwórcy. Dostępne w rozmiarach XS-XL W opakowaniach umożliwiających pojedyncze wyjmowanie rękawic za mankiet od spodu opakowania. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk. . | 4 000 ( po 200 szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |

Na wezwanie Zamawiającego należy przesłać próbki w ilości po 10 szt. do każdej pozycji

| RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTO zł. |
| --- |
| termin ważności : |  |  |  |  |
| wyroby sterylne minimum 2 lata od dostawy do zamawiającego |  |  |  |
| Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty. |

Zamawiający wymaga dostarczenia z zaproponowanym asortymentem uchwyty kompatybilne do zaoferowanych rękawic pojedyncze-100 szt.  Potrójne 50 szt.