****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP 241-168/2017 Kielce dn. 05.01.2018r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP 241-168/2017 :** Zakup wraz z dostawą rękawic i zestawów do dezynfekcji i odkażania skóry alkoholem lub preparatem antyseptycznym dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 636608-N-2017 z dnia 2017-12-28 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1- Pakiet nr 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym w rozmiarze po rozłożeniu 10 x 16 cm ;gazik czterokrotnie złożony , 8 warstw.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2- Pakiet nr 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika pakowanego po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. z możliwością przeliczenia.

**Pytanie nr 3- Pakiet nr 3 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia pozycji do osobnego pakietu.

**Pytanie nr 4-** Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, polimeryzowane od strony roboczej, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), teksturowane na końcówkach palców, mankiet rolowany, kształt oburęczny, pasujący na prawą i lewą rękę. Ilość w opakowaniu jednostkowym po 250szt dla rozm. XS-L, 240 szt. dla rozm XL z przeliczeniem zamawianej ilości na 3200 opakowań. Posiadające AQL 1,0 - potwierdzone raportem z badań wytwórcy z 2017 roku, minimalna długość rękawicy 240 mm -potwierdzone badaniami wytwórcy, grubość minimalna na palcu 0,08mm, na dłoni 0.07mm (±0,01) - potwierdzone badaniami wytwórcy, Spełniające Wymagania Normy EN 455 potwierdzone badaniami producenta, EN 420, EN 388, EN 374 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, ASTM D6978 i ASTM F1671- potwierdzone raportem z badań wykonanych w niezależnym laboratorium , posiadające Certyfikat badania typu WE w kategorii III środków ochrony indywidualnej, rękawice dostosowane do kontaktu z żywnością – potwierdzone deklaracją wytwórcy. Dostępne w rozmiarach XS-XL. W opakowaniach umożliwiających pojedyncze wyjmowanie rękawic za mankiet od spodu opakowania. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5-** Pakiet 2- Prosimy o dopuszczenie spełniania wymagań normy ASTM D6978 według równoważnej normy europejskiej- EN 374. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp oraz wyrokiem KIO z 16 lutego 2016 (KIO 142/16) Zamawiający ma obowiązek uznać dokument równoważny. Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia wg kolejności preferencji Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a nie norm międzynarodowych. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza spełniania wymagań normy ASTM D6978 według równoważnej normy europejskiej- EN 374 w zakresie Pakietu nr 2.

**Pytanie nr 6- Pakiet 1, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni teksturowanej , poziom protein poniżej 20µg/g potwierdzone raportem producenta, odporne na przenikanie min 7 różnych substancji na min. 1 poziomie ochrony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7- Pakiet 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie cytostatyków wg normy ASTMD6978.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8- Pakiet 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic bez właściwości przeciwbakteryjnych wyciąganych za mankiet pakowanych po 200szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9- Pakiet 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga wyceny za 800szt rękawic czy za 800 opakowań po 100szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wyceny 800 op. po 100 szt.

**Pytanie nr 10- Pakiet 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy odpornej na przenikanie karmustyny w czasie min. 26min wg normy ASTMD6978.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11- Pakiet 1 poz 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy winylowej bezpudrowej pozbawionej DOP w rozmiarach S-L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12- Pakiet 1 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy odpornej na przenikanie min. 13 substancji wg EN 374 oraz odpornych na przenikanie cytostatyków wg normy ASTMD6978, w tym karmustyny w czasie min. 15min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13- Pakiet 1 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o długości min.301mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, pakowane po 100 szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14 Pakiet 1 poz. 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane skrobią kukurydzianą AQL ≤ 1,0, proteiny <40ug/g w badaniach producenta, mankiet rolowany, zapobiegający zsuwaniu się, opakowanie papierowe jednostronnie wewnętrznie foliowane, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie, nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671 , rozmiary 6-8,5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15- Pakiet 1 poz 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe AQL ≤ 1, wewnętrzna warstwa polimerowa ułatwiająca zakładanie, poszerzona część grzbietowa dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe, sterylizowane radiacyjnie, nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671, badania na nieprzenikalność dla min. 8 cytostatyków wg normy ASTMD6978, rozmiary 6-8,5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16- Pakiet 1 poz 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne syntetyczne, neoprenowe bezpudrowe dla osób z wrażliwa skórą , rozmiary 6-8,5

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17- Pakiet 1 poz 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy odpornej na działanie cytostatyków wg normy ASTMD6978

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18- Pakiet 1 poz 12**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy neoprenowej, z przedłużonym mankietem, odpornej na cytostatyki wg normy ASTMD6978

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19- Pakiet 1 poz 1-6**

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od zgodności z ISO 14001.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20- Pakiet 2 poz 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy zgodnej z normą EN 455 potwierdzone deklaracją zgodności lub badaniami producenta, zgodnej z normą EN 420, EN 388, EN 374 1 (z wył pkt 5.3.2), 2,3 potwierdzone certyfikatem, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytania dotyczące zapisów SIWZ:**

**Pytanie nr 21**

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 4 ust. 7 lit. d) o następującej treści: „w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie w § 6 ust. 1 lit. b) do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej dostawy brutto (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapisy w § 6 ust. 1 lit. b) w następujący sposób:

w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia.

**Pytanie nr 23**

Prosimy o modyfikację § 8 ust. 6 lit. e) poprzez dodanie następującego zapisu: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 24- Pakiet 1, poz. 1,2,3,6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z  odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z przeliczeniem na ilości.

**Pytanie nr 25- Pakiet 1, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150 szt. (135 szt. dla rozm. XL) z  odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania po 150 szt. (135 szt. dla rozm. XL) z  odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 26- Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Rękawice ze specjalną wewnętrzną warstwą łagodząco- nawilżająco- natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, koloru białego. Grubość na palcu min. 0,1 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,08 ± 0,01 mm (potwierdzone przez producenta). Poziom AQL ≤ 1,5. Opakowanie 200 sztuk (180 sztuk dla XL).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Teresa Czernecka