Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-280/474   fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 10.10.2018 r.

AZP  108/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup

i dostawę urządzeń przeznaczonych do Punktu Dystrybucji Składników Krwi zgodnie

z  opisem zawartym w Załącznikach od 1 do 2.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

# Nazwa:  Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3,   25-734 Kielce

telefon: 041  36-74-072, nr faxu:  041 36-74-481

- Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Józef Stokowiec    nr tel.:  041/ 36-74-472

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr  tel.:  041 / 36-74-072, e-mail: beatako@onkol.kielce.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –  do 30.11.2018 r.

Gwarancja  –  min. 24  m-ce  od daty dostawy.

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta

2. Formularz cenowy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o  wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679),  CE (IVD)

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

5. Katalogi, foldery zaproponowanego przedmiotu zamówienia.

6. Podpisany Załącznik nr 1 lub 2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych, niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 108/18 Oferta na zakup i dostawę urządzeń przeznaczonych do Punktu Dystrybucji Składników Krwi ” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 18.10.2018 r. godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych,   pokój Nr 212  Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734  Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10.30

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

- O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

- Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,  do podpisania umowy będzie ceną umowy.

- Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA

DS. TECHNICZNO – INWESTYCYJNYCH

MGR INŻ. WOJCIECH CEDRO

###### WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 		                                                                   ul. Artwińskiego 3		   				   			               25-734 Kielce

###### Pieczęć Wykonawcy                                                            tel.041- 36-74-474

###### Regon                                                                                    fax 041-36-74-071

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośby o złożenie oferty na zakup i dostawę urządzeń przeznaczonych do Punktu Dystrybucji Składników Krwi zgodnie z  opisem zawartym w Załącznikach od nr 1 do 2 i odpowiednio w  Pakietach od nr 1-2:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

Pakiet nr 2

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

2. Termin płatności- przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:  do 30.11.2018 r.

4. Okres gwarancji –  ….. m-ce /min.24 m-ce/ od daty  dostawy przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zawarte w Załączniku nr …Pakiecie nr … i  jest fabrycznie nowy.

#### 6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w zapytaniu ofertowym,

akceptujemy jej warunki oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.  Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

9. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

10 .Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

11. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d).......................

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYMAGANIA TECHNICZNE

Witryna chłodnicza – 2 szt.

Opis:

- Ilość półek: 5 drucianych

- Regulowane półki: tak

- Czynnik chłodzący: R600a

- Światło wewnętrzne: LED

- Regulacja temperatury: manualna

- Nóżki/kółka: 4 sztuki

- Barwa biała

- Wykonanie drzwi – przeszklone

- Ilość drzwi - 1

- Ilość komór chłodzących – 1

- Wyposażona w funkcję zmiany kierunku otwierania drzwi

- Sposób odszraniania ( rozmrażania) automatyczny

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne (szerokośćxgłębokośćx wysokość): ok. 600x685x2025 mm

- Pojemność: ok. 450l

- Waga: ok. 90 kg

- Zasilanie: 230 V

- Zakres temperatur: od+2 do 14°C

- Moc ok.250W

Data …………….  Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………………….

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYMAGANIA TECHNICZNE

1)  Chłodziarka medyczna  - 2 szt.

- zastosowanie: do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych. Dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej

- urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz norm zharmonizowanych

- wymiary wew. (SxGxW) w mm: 580 x 670 x 1500

- pojemność: 700 L

- możliwość przechowywania 385 worków z krwią o pojemności 450 ml

- zakres temperatur: +2° C /+6° C (temperatura ustawiona fabrycznie: +4° C)

- dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1(C

- zasilanie: 230 V / 50-60 Hz

- możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do + 43° C

- waga: 146 kg

- blachy zewnętrzne obudowy są wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PCV, wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej

- izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej

- drzwi przeszklone z systemem automatycznego domykania

- uszczelka magnetyczna

- zamek drzwi z kluczem

- 7 szuflad ze stali nierdzewnej (Scotch Brite stainless steel) z przezroczystym frontem

- ręczne lub automatyczne włączanie oświetlenia LED we wnętrzu komory

- sprężarka hermetycznie działająca w zamkniętym układzie (cicha i efektywna praca), skraplacz powietrzny

- 2 czujniki temperatury

- automatyczne rozmrażanie

- mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w łatwo czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę

- sonda PT 1000

- alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników, brak zasilania

- ostatnich 20 alarmów można odczytać bezpośrednio z wyświetlacza (data
i godzina zaistnienia sytuacji alarmowej, kod alarmu),

- 4 rolki i 2 nóżki (opcja dodatkowo płatna: 4 kółka w tym 2 z blokadą)

- filtr RFI (przeciwzakłóceniowy)

- główny wyłącznik zasilania

- zintegrowany rejestrator temperatury (zapisuje zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co 5 min na wewnętrznej pamięci) – możliwość zgrania danych na komputer za pomocą złącza USB (standard) lub portu LAN (opcja)

- panel sterowniczy blokowany hasłem – niepowołana do tego osoba nie zmieni ustawień ani przypadkowo nie wyłączy urządzenia

- gniazdo alarmu zdalnego

- zapis danych na USB

- system podtrzymania bateryjnego „back-up” pracy sterownika w przypadku awarii zasilania (do 48h)

- tygodniowy rejestrator temperatury – ciągły zapis na tarczkach papierowych

- komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim

2)   Zamrażarka medyczna do przechowywania osocza   - 1 szt.

- wymiary wewnętrzne (SxGxW): 580 x 670 x 1400 mm

- max ilość worków z osoczem (450 ml): 330 szt.

- Pojemność  600 l

- zakres temperatury: -10°C / -40°C przy temp. otoczenia do +43°C

- zastosowanie: do przechowywania osocza krwi. Dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej

- wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz norm zharmonizowanych

- zasilanie: 230 V / 50-60 Hz

- możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +43° C

- 6 szuflad ze stali nierdzewnej (Scotch Brite stainless steel) z przezroczystym frontem

- blachy zewnętrzne obudowy wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PCV

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej

- izolacja 100 mm wykonana z pianki poliuretanowej wolnej od CFC

- drzwi z systemem automatycznego domykania, wyposażone w uszczelkę magnetyczną

- zamek drzwi z kluczem

- chłodzenie statyczne

- sprężarka hermetyczna działająca w zamkniętym układzie (cicha i efektywna praca)

- ręczne automatyczne

- mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w łatwo czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę

- sterownik z systemem alarmów

- możliwość podłączenia zewnętrznego alarmu (styk bez potencjałowy)

- sonda PT 1000

- alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników, brak zasilania

- ostatnich 20 alarmów można odczytać bezpośrednio z wyświetlacza (data
i godzina zaistnienia sytuacji alarmowej, kod alarmu),

- zintegrowany rejestrator temperatury (zapisuje zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co 5 min na wewnętrznej pamięci) – możliwość przerzucenia danych na komputer za pomocą złącza USB (standard) lub portu LAN (opcja)

- panel sterowniczy blokowany hasłem – niepowołana do tego osoba nie zmieni ustawień ani przypadkowo nie wyłączy urządzenia

- filtr RFI (przeciwzakłóceniowy)

- główny wyłącznik zasilania

- styk bez potencjałowy do podłączenia zewnętrznego alarmu

- zgodność z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/CE i dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 2004/108/CE.

- system podtrzymania bateryjnego „back-up” pracy sterownika w przypadku awarii zasilania (do 48h)

- tygodniowy rejestrator temperatury – ciągły zapis na tarczkach papierowych

- możliwość podłączenia zewnętrznej sondy do kontrolnego pomiaru temp.

- menu sterownika w języku polskim

3)   Urządzenie do rozmrażania osocza – 2 szt.

- urządzenie zgodne z Dyrektywą Medyczną Klasa I - CEE 93/42

- pojemność: 3 worki z osoczem o pojemności 1000 ml lub 6 worków z osoczem

- pojemności 460 ml

- -    zakres temperatur: do +42º C

- woda: max. 30 l

- zasilanie: 230 V/ 60 Hz

- moc: 800 W

- skaner kodów kreskowych

- dotykowy wyświetlacz elektroniczny

- 2 porty USB

- karta SIM

- sonda PT100

- całkowite śledzenie wszystkiego, co miało miejsce w czasie rozmrażania.

- walidację całego procesu rozmrażania

- doskonałą jednorodność osocza („Hydro pump massage®): urządzenie poddaje worek obróbce hydromasażem

- asynchroniczne odszranianie kilku jednostek świeżo mrożonego osocza lub kilku jednostek komórek macierzystych (rozmrażacz jest wyposażony w oddzielne, niezależne jednostki grzewcze, co sprawia, że możliwe jest asynchroniczne aktywowanie ogrzewania).

- ciągłość pracy w laboratorium, z wyjątkiem wyjątkowych wydarzeń. Jeśli jakiekolwiek problemy mają miejsce w kieszeni rozmrażania lub gdy pęknie worek, zawartość w każdym przypadku pozostaje wewnątrz kieszeni bez zanieczyszczania płynu grzewczego. Kieszeń może być łatwo usunięta, przemyta pod bieżącą wodą, a następnie ponownie zamontowana bez zatrzymywania procesu ogrzewania innych kieszeni.

- -  System posiada do trzech oddzielnych kieszeni rozmrażania, z których każda wyposażona jest w dwa czujniki temperatury pozwalające przygotować kolejne worki z krwią do infuzji w określonej temperaturze.

-Następujące parametry mogą zostać zdefiniowane dla każdej kieszeni:

• Koniec cyklu temperatury

• Koniec cyklu czasu

• Tryb worków

• Tryb osocza

• Tryb komórek macierzystych

• Tryb Krioprecypitatu

- worek z osoczem nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu z kąpielą termostatyczną, dlatego pozostaje całkowicie suchy i zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

- materiał kieszeni jest wykonany z wytrzymałego materiału, nienaruszalnego nawet po wielokrotnym wstawianiu worków
z zamrożonym osoczem.

- czujniki temperatury wewnątrz kieszeni pozwalają na rejestrowanie tendencji procesu ogrzewania dla każdego worka.

- wersja maszyny z trzema tacami pozwala na w pełni niezależną
i asynchroniczną aktywację 3 procesów grzewczych.

- alarm w przypadku pęknięcia worka z osoczem.

- jest możliwe włączenie funkcji masażu worka i homogenizacji osocza poprzez szybkie napełnianie i opróżnianie zasobnika operacyjnego indywidualnej kieszeni rozmrażania.

4)    Wytrząsarka – mieszadło  – 2 szt.

- wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz norm zharmonizowanych

- zasilanie: 230 V / 50-60 Hz

- stabilna konstrukcja

- Ruch wytrząsania orbitalny

- wyświetlacz LCD (jednoczesne wyświetlanie prędkości i czasu)

- kąt nachylenia platformy 9 ( stopni)

- funkcja czasu

- prędkość od 0 do 70 obr/min

- platforma przystosowana do worków

Data …………….  Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………………….

PROJEKT                                UMOWA  ….  /18

Zawarta w dniu ………………. 2018 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. mgr Teresa Czernecka – Z-ca Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych,

2. mgr Agnieszka Syska  – Główna Księgowa.

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ………………………..  /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP:  …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  w imieniu którego działa:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. j.t. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

Strony zawarły umowę następującej treści:

(1

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa urządzeń przeznaczonych do Punktu Dystrybucji Składników Krwi, określonych w Załączniku nr … i Pakiecie Nr … stanowiącymi integralną część niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

1.Zgodnie z  „OFERTĄ ”,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę  brutto: ……… zł.   słownie: ………………………………………………………………...

2.W kwocie brutto zawarte są także koszty:

2.1   rozładunku,

2.2   przetransportowania urządzeń do właściwego pomieszczenia,

2.3   instalacji i uruchomienia

2.4   zabezpieczenia i ewentualnych napraw gwarancyjnych,

2.5   przeszkolenia użytkownika,

2.6  należne opłaty  wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego .

3. Strony ustalają, że cena - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

( 3

1.Wykonawca dostarczy i zamontuje towar odpowiadający wymogom jakościowym polskich norm,

a dostarczony towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2018 r..

3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę i montaż ( imiona , nazwisko, telefon).

4.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ŚCO jest Pan Józef Stokowiec  nr tel.:041/36-74-474.

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………….

( 4

Ostateczny termin protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30.11.2018 roku.

( 5

1. Termin płatności - przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu umowy.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć

ustawowe odsetki.

(  6

1. Okres gwarancji – ……. m-ce od daty protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy.

2. W razie stwierdzenia  braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację do Wykonawcy w ciągu 3 dni od stwierdzenia braków, a Wykonawca winien ją rozpatrzyć w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i udzielić odpowiedzi pisemnej Zamawiającemu.

( 7

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto przedmiotu umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.

(8

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z  Wykonawcą, który:

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem,

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

- otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości, jeżeli wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem,

- trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub nieterminowo,

- zmiany ceny

( 9

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

(10

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                        WYKONAWCA

…………………………..                                                       ………………………….