Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474   fax.: (0-41) 36-74-481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 10.10.2018 r.

AZP  109/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora do Punktu Dystrybucji Składników Krwi zgodnie

z  opisem zawartym w Załączniku nr 1.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

# Nazwa:  Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3,   25-734 Kielce

telefon: 041  36-74-072, nr faxu:  041 36-74-481

- Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Janusz Wawrzeńczyk   nr tel.: 694-459-842.

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr tel.: 041/36-74-072, e-mail: beatako@onkol.kielce.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty podpisania umowy,

Gwarancja klimatyzatorów – min. 36 m-cy  od daty montażu.

Wymagane jest obowiązkowe przeszkolenie z zakresu obsługi, budowy i zasad działania

Klimatyzatora, potwierdzone stosownym protokołem.

Zalecana wizja lokalna w celu ustalenia warunków zainstalowania klimatyzatorów.

Wszelkich  ustaleń proszę dokonywać   z Kierownikiem Działu Technicznego

p. Januszem Wawrzeńczykiem.

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta,

2. Formularz cenowy,

3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

4.Uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń.

5.Certyfikat autoryzacyjny wystawiony dla Wykonawcy.

6. Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15

maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji

Europejskiej (WE) nr 303/2008,

7. Uprawnienia elektryczne.

8. Katalogi, foldery potwierdzające parametry zaproponowanego asortymentu.

9. Podpisany Załącznik nr 1.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez  Wykonawcę.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 109/18 Oferta na zakup, dostawę i montaż klimatyzatora” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 18.10.2018 r. godz. 10:00

w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych,   pokój Nr 212  Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734  Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10.30

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

- O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

- Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

- Cena zaoferowana za dostawę i montaż klimatyzatora  przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,  do podpisania umowy będzie ceną umowy.

- Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA

DS. TECHNICZNO – INWESTYCYJNYCH

MGR INŻ. WOJCIECH CEDRO

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DANE  TECHNICZNE  KLIMATYZATORA DO  PUNKTU DYSTRYBUCJI SKŁADNIKÓW KRWI - 1 kpl.

1.  Klimatyzator inwerterowy ścienny, o nominalnej mocy chłodniczej min. 7,0 kW – 1 kpl.,

2.  Klasa sprawności energetycznej A+ podczas grzania i A++ podczas chłodzenia,

3.  Zakres chłodzenia (minimum - maksimum) – od 2,0 do 7,5 kW, zakres grzania (minimum - maksimum) – od 1,5 do 10,5 kW,

Wydajność chłodzenia klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 2,0 kW, natomiast w górnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 7,5 kW. Wydajność grzania klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 1,5 kW, natomiast w górnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 10,5 kW.

4.  Zakres pracy od  -20o C  do  +50o C,

5.  Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na najwyższym biegu - max. do 45 dB,

6.  Funkcja samooczyszczania i usuwająca wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki,

7.  System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy,

8.  Długość linii z czynnikiem chłodniczym – minimum 30 m na jednostkę,

9.  Ekologiczny czynnik chłodniczy R32,

10.  Gwarancja producenta minimum 3 lata,

11.  Dostawa i kompletny montaż klimatyzatora wraz z uruchomieniem (zasilanie elektryczne po stronie inwestora),

12. Klimatyzator musi być oznakowany nieusuwalnie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015r. oraz (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

13. Termin realizacji – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

14.  Wykonawca musi posiadać ważne:

-   uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,

- aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 303/2008,

-   uprawnienia elektryczne.

15.  Wymagane dokumenty:

-  deklaracja zgodności na klimatyzator,

-  karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

-  deklaracja zgodności na rury miedziane chłodnicze,

-  atest higieniczny na rury i kształtki PVC,

-  atest higieniczny na klej do rury PVC,

-  certyfikat na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

-  instrukcja obsługi klimatyzatora w języku polskim,

16. Zalecana wizja lokalna w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym dokumentem, dołączonym do oferty.

17.  Klimatyzator musi być fabrycznie nowy.

18. Wymagane jest obowiązkowe przeszkolenie z zakresu obsługi, budowy i zasady działania klimatyzatora, potwierdzone stosownym protokołem.

###### Data……………………Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………

###### WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 							                 ul. Artwińskiego 3							                             25-734 Kielce

###### Pieczęć Wykonawcy                                                            tel.041- 36-74-474

###### Regon                                                                                    fax 041-36-74-071

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośby o złożenie oferty na  zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora do Punktu Dystrybucji Składników Krwi naszego Centrum zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

Rok produkcji klimatyzatora   ……………..

Producent klimatyzatora    ……………………

Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej …………………….

2. Termin płatności- przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty podpisania umowy,

4. Okres gwarancji klimatyzatorów  –  ….. m-cy / min. 36 m-cy/  od daty  montażu

5.Oświadczamy, że zaoferowany klimatyzator spełnia warunki zawarte w załączniku nr 1  i jest fabrycznie nowy.

#### 6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się  do dostarczenia na żądanie Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- deklaracja zgodności na klimatyzator,

- karta gwarancyjna zamontowanego urządzenia,

- deklarację zgodności na rury miedziane chłodnicze,

- atesty higieniczne na rury i kształtki z  PCV, klej do rury PCV,

- certyfikaty na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

- instrukcję obsługi klimatyzatora w języku polskim, najpóźniej do odbioru technicznego

urządzeń.

8.  Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

9. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy w ogłoszeniu, akceptujemy jej warunki oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11 .Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

12. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d).......................

PROJEKT                               UMOWA  ….  /18

Zawarta w dniu ……………….2018 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. mgr inż. Wojciech Cedro Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych,

2. mgr Agnieszka Syska  – Główna Księgowa.

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ………………………..  /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP:  …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  w imieniu którego działa:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. j.t. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

Strony zawarły umowę następującej treści:

(1

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą  i montażem  klimatyzatora do Punktu Dystrybucji Składników Krwi, określonego w Załączniku Nr 1 i Pakiecie nr 1 stanowiącymi integralną część niniejszej umowy

z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

1.Zgodnie z  „OFERTĄ ”,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę netto: ……, brutto: ……… zł.   /słownie: ……………………………………………………………….../.

2.W kwocie brutto zawarte są także koszty:

2.1  rozładunku,

2.2  przetransportowania urządzenia do właściwego pomieszczenia,

2.3  montażu

2.4  zabezpieczenia i ewentualnych napraw gwarancyjnych,

2.5  przeszkolenia z zakresu obsługi, budowy i zasad działania klimatyzatorów,

potwierdzone stosownym protokołem

2.6  należne opłaty  wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego .

3. Strony ustalają, że cena - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

( 3

1.Wykonawca dostarczy i zamontuje towar odpowiadający wymogom jakościowym polskich norm,

a dostarczony towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę i montaż ( imiona , nazwisko, telefon).

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ŚCO jest Kierownik Działu Technicznego

Nr tel.: 694-459-842

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………….

( 4

Ostateczny termin protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ......................2018 roku.

( 5

1. Termin płatności - przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu umowy.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć

ustawowe odsetki.

(  6

1. Okres gwarancji – ……. m-ce od daty protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy.

2. W razie stwierdzenia  braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację do Wykonawcy w ciągu 3 dni od stwierdzenia braków, a Wykonawca winien ją rozpatrzyć w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i udzielić odpowiedzi pisemnej Zamawiającemu.

( 7

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto przedmiotu umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.

( 8

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy  z Wykonawcą, który:

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem,

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

- otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem,

- trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub nieterminowo,

- zmiany cen.

( 9

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

( 10

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						      WYKONAWCA

……………………….				               ……………………….