Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474   fax.: (0-41) 36-74-071

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 29.10.2018 r.

AZP 110/18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: prośby o złożenie oferty  na zakup i dostawę 18 szt. elektronicznych wag osobowych zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr  1.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania legalizowaną wagę medyczną klasy I o obciążeniu 200kg z działką elementarną 100g<150kg>200g i wzrostomierzem o zakresie pomiaru : 60-200cm z podziałką 1mm. Waga posiada graficzny wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki, zasilanie elektryczne (6 baterii typu R6 z opcjonalnym zasilaczem). Waga dodatkowo posiada funkcje : TARA, HOLD, BMI i  automatyczne wyłączanie. Waga jest  zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.

Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę.

2.Międzynarodowe norma. IP 65 (z ang. „International Proteciont Rating) mówi, że urządzenie ma być chronione przed dotknięciem części niezabezpieczonych drutem plus pełna ochrona pyłoszczelna oraz ochrona urządzenia przed strugą wody o intensywności 12,5 l/min laną z każdej strony. Wydaje się że użytkownik nie będzie oblewał konstrukcji wodą. Czy w związku z tym zamawiający dopuści wagę z świadectwem deklaracji zgodności CE 18/0123/0102 potwierdzającej że waga jest produktem medycznym i legalizowanym? Dodatkowo proponowana waga posiada aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Biobójczych i Medycznych w Warszawie.

Ad.2) Zamawiający dopuszcza.

3. Międzynarodowe norma. IP 43 (z ang. „International Proteciont Rating) mówi, że urządzenie ma być chronione przed dotknięciem części niezabezpieczonych drutem oraz przed wnikaniem ciał obcych o średnicy 1 mm i większej oraz przed ochrona urządzenia przed natryskiem wody pod maksymalnym kątem 60 stopni. Wydaje się że użytkownik nie będzie oblewał wyświetlacza wodą. Czy w związku z tym zamawiający dopuści wagę z świadectwem deklaracji zgodności CE 18/0123/0102 potwierdzającej,  że waga jest produktem medycznym i legalizowanym? Dodatkowo proponowana waga posiada aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Biobójczych i Medycznych w Warszawie.

Ad.3) Zamawiający dopuszcza.

4. Zamawiający oczekuje wagi wyposażonej w miernik wagowy z podświetlaniem (wyświetlacz LCD z podświetleniem). Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że taki typ LCD (Twisted Nematic) bez aktywnego podświetlenia nie pozwala odczytywać wyników w ciemnym pomieszczeniu pod kątem np. 750 (podobnie jak w zegarkach elektronicznych produkowanych w latach 80-90 tych).  Jeżeli dioda podświetlenia LCD się przepali trudniej będzie również odczytywać wagę pacjenta. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści/wymaga zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic)? Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z cyframi o wielkości 21mm, które widoczne są nawet pod kątem 90 oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia. Jednocześnie dopuszczenie przez zamawiającego wspomnianego powyżej parametru pozwoli zaproponować niższą cenę.

Ad.4) Zamawiający dopuszcza.

5. Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia.  Takie rozwiązanie nie wpływa na wycenę produktu jak często sugeruje polski dystrybutor Chińskich wag medycznych w zadawanych przez siebie pytaniach do postępowań przetargowych. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji?

Ad.5)  Zamawiający wymaga.

6. Prosimy o dopuszczenie wagi bez Miernika PUE C/31 ponieważ wskazany parametr wskazują bezpośrednio na dany produkt danego producenta, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych (Art. 29, pkt 2 i 3).

Ad.6)  Zamawiający dopuszcza.

7. Prosimy o dopuszczenie zasilania 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz/ 12 V DC + 6 beterii AA?

Ad.7)  Zamawiający dopuszcza.

8. Czy zamawiający dopuści medyczną wagę z wyświetlaczem 3 przyciskowym? Takie rozwiązanie jest podyktowane łatwym w obsłudze modułem sterującym który personel medyczny szybko zapamiętuje.

Ad.8) Zamawiający dopuszcza.

9. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu: 
• w zakresie do 150 kg: 100gr 
• w zakresie od 150 kg: 200 gr. 
Jest to standardowa i precyzyjna podziałka osobowych wag medycznych przeznaczonych do ważenia pacjentów, także w pediatrii. Dokładność odczytu do 100 g jest w praktyce stosowana nawet przez stacje dializ, które to szczególnie przywiązują wagę do bardzo dokładnego określenia masy ciała przed i po dializie. Informujemy jednocześnie, iż powyższy produkt jest legalizowany i przy obciążeniu maksymalnym do 200 kg odpowiada najprecyzyjniejszej III (trzeciej) klasie dokładności stosowanej dla wag osobowych.

Ad.9)  Zamawiający wyraża zgodę.

10. Proponowana waga posiada podgumowane stopki zapewniające bezpieczne użytkowanie. Dodatkowe kółka transportowe pozwalają na proste przesuwanie wagi np. przy sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Jednocześnie kółka nie wpływają na bezpieczne użytkowanie wagi jak często w zadawanych pytaniach sugeruje polski dystrybutor Chiński wag wprowadzając zamawiającego w błąd. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga aby oferowana waga miała takie kółka?

Ad.10) Zamawiający wymaga.

11. Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, w przypadku stąpnięcia przez pacjenta róg wagi - waga z pacjentem nie wywrócą się. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko w kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania. Czy zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową?

Ad.11)  Zamawiający wymaga.

12. Wyświetlacz z funkcją wybory ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala? Funkcja ta nie podnosi ceny wagi, a wynika z innowacyjnego rozwiązania konstrukcyjnego.

Ad.12) Zamawiający wymaga.

13. Czy zamawiający wymaga, aby waga wyposażona była w bezpieczny, lekki, aluminowo-plastikowy wzrostomierz o zakresie pomiaru 75-200 cm i podziałką 1mm?. Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej jak również nie sprawia bólu pacjentowi przy przypadkowym spadnięciu na głowę.

Ad.13) Tak (jeśli jest trwałe w użytkowaniu)

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA

DS. TECHNICZNO – INWESTYCYJNYCH

MGR INŻ. WOJCIECH CEDRO