Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474   fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

AZP241- 155/2018                                          		                Kielce dn. 08.11.2018r.

WSZYSCY  WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dot. AZP 241-155/2018 – Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 642390-N-2018  dnia 2018-10-30 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.                   poz. 1986)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz                 z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1, Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

Pytanie 2, Pakiet 1, poz. 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy z 6 otworami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3, Pakiet 1, poz. 4 – 10

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z silikonu o długości 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 4, Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dren w rozm. 27?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5, Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren w rozm. 27 lub 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6, Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dren w rozm. 33?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7, Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści dren w rozm. 33?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8, Pakiet 1, poz. 22 – 25

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z silikonu o długości ramion 45x18 cm (45x9x9) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 9, Pakiet 1, poz. 26 – 29

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 10, Pakiet 1, poz. 26 – 29

Czy Zamawiający dopuści standardowy dren Redona, bez plastikowego łącznika, gumowej uszczelki i zacisku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11, Pakiet 1, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści Dren z perforacją na 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12, Pakiet. 1, poz. 31 - 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o dł. 300 cm, z końcówką Yankauer o średnicy 4,45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 13, Pakiet 1, poz. 33

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby nakładka widoczna była w RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.

Pytanie 14, Pakiet 1, poz. 35

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby nakładka była widoczna w RTG oraz od pakowania podwójnego w zamian za pakowanie pojedyncze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15, Pakiet 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści Końcówkę Yankauer o średnicy 4,45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16, Pakiet 1, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy 4, 45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 17, Pakiet 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o dł. 300 cm i końcówkę Yankauer i śr. 6,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych  mgr  Teresa Czernecka