

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74-071**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

Kielce dn.13.11.2018 r.

**AZP 116/18**

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie pomiarów energetycznych części budynków szpitala tj.: bud. R, O-O1, U, T, Hematologii, pomiarów uziemień stacji transformatorowych i GSZ oraz instalacji odgromowej wszystkich budynków szpitala położonych przy ulicy Artwińskiego 3

w Kielcach zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1.

**Część I ogólna.**

1. **Zlecający:**

# **Nazwa:** Świętokrzyskie Centrum Onkologii

**Adres**: ul. Artwińskiego 3 25-734 KIELCE

**Telefon:** 041/ 36-74-474

# **Fax:** 041/36-74-071

1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Bogusław Moskal nr tel.: 041/36-74-666

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr tel.: 041/36-74-474 e-mail: beatako@onkol.kielce.pl

**Część II. Opis przedmiotu zamówienia.**

**WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO POMIARÓW ENERGETYCZNYCH:**

- Budynek U

- Budynek T

- Budynek O-O1 z Blokiem Operacyjnym nad Brachyterapią

- Budynek R

- Budynek Hematologii

Zamawiający wyznacza termin przeprowadzenia pomiarów energetycznych oraz pomiarów instalacji odgromowej i ochronnych stacji transformatorowych wraz z kontrolą stanu instalacji odgromowej budynków ŚCO z przekazaniem protokołów do **15.12.2018 r.**

**Część III. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:**

**1. Oferta ma zawierać:**

1. Druk oferta.

2. Formularz cenowy.

3. Aktualne uprawnienia do pomiarów energetycznych w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności

 gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,

 określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

 Wykonawcy

4. Podpisany Załącznik nr 1.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją AZP 116/18 “ Oferta na

wykonanie pomiarów elektrycznych” należy składać do dnia **21.11.2018** r. godziny 10-tej w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych, pokój Nr 212 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej ( Budynek Administracji) pokój nr 204 w dniu  **21.11.2018 r. o godz. 10,30.**

**Część IV. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena za dokonanie przeglądów brutto.

Część V. Postanowienia końcowe.

1. O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę i umieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
3. Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do podpisania umowy będzie ceną umowy.
4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

*Z-CA DYREKTORA*

 *DS. TECHNICZNO – INWESTYCYJNYCH*

 *MGR INŻ. WOJCIECH CEDRO*

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**I. Pomiary energetyczne budynków:**

1.Budynek U

- pomiar oporności izolacji – 255 pom.

- pomiar urządzeń różnicowoprądowych – 130 pom.

- pomiar pętli zwarcia – 435

2. Budynek T

- pomiar oporności izolacji – 240 pom.

- pomiar urządzeń różnicowoprądowych – 150 pom.

- pomiar pętli zwarcia – 440

3. Budynek O-O1 z Blokiem Operacyjnym nad Brachyterapią

- pomiar oporności izolacji – 305 pom.

- pomiar urządzeń różnicowoprądowych – 70 pom.

- pomiar pętli zwarcia – 205

4. Budynek R

- pomiar oporności izolacji – 186 pom.

- pomiar urządzeń różnicowoprądowych – 45 pom.

- pomiar pętli zwarcia – 190

5. Budynek Hematologii

- pomiar oporności izolacji – 295 pom.

- pomiar urządzeń różnicowoprądowych – 260 pom.

- pomiar pętli zwarcia - 550

**Razem pomiarów: 3757**

**-** pomiar oporności izolacji – 1281 pom.

- pomiar urządzeń różnicowoprądowych – 655 pom.

**-** pomiar pętli zwarcia – 1820 pom.

**II. Wykonanie pomiarów instalacji ochronnych stacji transformatorowych** oraz kontroli stanu instalacji odgromowej budynków ŚCO wraz z pomiarem i oceną techniczną potwierdzone protokołem oraz sporządzeniem metryki urządzenia piorunochronnego ze szkicem instalacji odgromowej dla każdego budynku osobno. Pomiarów razem 195.

**Uwagi dodatkowe:**

Termin zakończenia badań z protokołami oddzielnie na każdy budynek do **15.12.2018 r.**

Z uwagi na specyfikę obiektu (czynny szpital), część pomiarów będzie można wykonać

w czasie pracy szpitala, ale część w dni wolne oraz w godzinach popołudniowych

i wieczornych, po wcześniejszym ustaleniu z kierownikami poszczególnych działów.

Rozdzielnie i szachty energetyczne po ustaleniu z Głównym Energetykiem ŚCO.

Obliczeń dokonano wg projektów dla poszczególnych budynków.

Różnica pomiędzy ilością poszczególnych pomiarów podanych, a zmierzonych może wynosić

do 50 pomiarów.

Po wykonaniu pomiarów należy przedłożyć protokoły pomiarów z wyszczególnieniem poszczególnych budynków.

Do protokołów należy dołączyć certyfikat urządzenia pomiarowego z data jego badania,

a także uprawnienia pomiarowe wykonującego pomiary.

**III. Załącznik do faktury po wykonaniu pomiarów dla rozliczeń kosztów dla poszczególnych budynków:**

Budynek U- 820 pomiarów

Budynek R – 421 pomiarów

Budynek T – 830 pomiarów

Budynek O-O1 – 580 pomiarów

Budynek Hematologii – 1105 pomiarów

Razem:

- pomiarów - 3757

- pomiarów instalacji odgromowej i ochronnych stacji transformatorowych wraz z kontrolą stanu instalacji odgromowej budynków ŚCO - 195

Data ………………….. Podpis Wykonawcy ………………………..

###### WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3

######  25-734 Kielce

######  Pieczęć Wykonawcy nr tel.: 041/ 36-74-474

######  Regon nr faxu: 041/36-74-071

######

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiajacego prośbą o złożenie oferty na wykonanie pomiarów energetycznych części budynków szpitala tj.: bud. R, O-O1, U, T, Hematologii, pomiarów uziemień stacji transformatorowych i GSZ oraz instalacji odgromowej wszystkich budynków szpitala położonych przy ulicy Artwińskiego 3

w Kielcach zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym

zamówieniem za cenę:

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/ .słownie.................................

2.Termin płatność- przelew do 30 dni od protokołu odbioru i wystawienia faktury.

3. Termin realizacji zamówienia z protokołami do **15.12.2018 r.**

#### 4. Oświadczamy ze wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym

5. Oświadczamy że spełniamy następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

6.Oświadczamy że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi

w Załączniku nr 1.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w zapytaniu ofertowym,

akceptujemy jej warunki oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Osobą odpowiedzialną za realizacje wykonania zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

10. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

11. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data ................................. ......................................................

 Podpis ( podpisy) osób

 uprawnionych do

 reprezentowania Wykonawcy

**Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:**

1. Formularz cenowy,
2. Zaświadczenia :

a)..........................

b)..........................

**PROJEKT**  **UMOWA NR …./18**

Zawarta w dniu ………………. 2018 roku w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. mgr inż. Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora Ds. Techniczno - Inwestycyjnych.

2. mgr Agnieszka Syska – Główna Księgowa.

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w ……………………….. /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP: …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:.

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

Strony zawarły umowę następującej treści:

1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie pomiarów energetycznych części budynków szpitala tj.: bud. R, O-O1, U, T, Hematologii, pomiarów uziemień stacji transformatorowych i GSZ oraz instalacji odgromowej wszystkich budynków szpitala położonych przy ulicy Artwińskiego 3 pomiary energetyczne budynków zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że prace wykona zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego

 i Energetycznego w terminie do 15.12.2018 r. wraz z protokołami.

2

Za wykonana usługę, Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność w wysokości netto: ………… zł. brutto: ………….. zł. / słownie złotych: ……………………………../, płatną po wykonaniu usługi.

 3

W razie naruszenia postanowień § 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym.

 4

1. Termin płatności – do 30 dni od daty zaakceptowania protokołu odbioru przez strony umowy

i wystawienia faktury.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiana faktur VAT bez pisemnego potwierdzenia ich odbioru. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego.

4. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół wykonanych prac oraz protokoły badań energetycznych.

 5

W przypadku nieterminowego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę w postaci 0,2% wartości brutto niewykonanej usługi za każdy dzień zwłoki.

 6

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

 7

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który:

1. rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie objętym

zamówieniem,

 b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy,

 8

1.Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

…………………………. …………………………