Kielce dn. 06.07.2017 r.

Kielce dn. 04.12.2018 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dotyczy postępowania: AZP 241-164/18

przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wymiana central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenie akceleratora Artise 1 wraz z pełną automatyką, pompą ciepła i nawilżaniem oraz montaż 2 sztuk klimatyzatorów.”.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 651482-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

- Czy zamawiający wymaga doposażyć centrale wentylacyjne w aktywną technologię promieniowej jonizacji katalitycznej z powłoką hydrofilową zapewniającą ciągłą 24 godzinną czystość mikrobiologiczną powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz na powierzchniach. Wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty deklarację zgodności z polskimi normami, certyfikat PZH wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikat autentyczności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wyłącznego dystrybutora na terytorium Polski. Dodatkowo wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego skuteczność technologii w eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z powietrza i powierzchni (m.in. Klebsiella Pneumoniae NDM-1, Clostridium Difficile)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych

mgr inż. Wojciech Cedro