Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

Nr tel.: 041/ 36-74-474   nr faxu.: 0-41/ 36-74-071

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 06.07.2019 r.

AZP 107/19

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą wózków jezdnych pod aparaturę medyczną dla Bloku Operacyjnego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 1.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

# Nazwa:  Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3,   25-734 Kielce

telefon: 041/ 36-74-072, nr faxu:  041/ 36-74-481

- Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Kierownik Bloku Operacyjnego dr Ireneusz Marczewski nr tel.: 041/36-74-468

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr tel.: 041/36-74-474, e-mail: beatako@onkol.kielce.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –  do  8 tygodni dni  od daty podpisania umowy.

Gwarancja –  min. 12 m-cy od daty zakupu

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta.

2. Formularz cenowy oferty – Pakiet nr 1.

3. Podpisany Załącznik nr 1.

4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o  wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679),  CE (IVD),  deklaracja zgodności.

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

6.Katalogi i foldery potwierdzające oferowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych, niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 107/19 Oferta na zakup i dostawę wózków jezdnych” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 15.11.2019 r. godz. 10:00

w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych,   pokój Nr 212  Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734  Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10.30

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

- O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców.

- Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę , którego oferta została wybrana,  do podpisania umowy będzie ceną umowy.

- Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 22a do Polityki Ochrony Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest: Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Regon: 0012632332

- Inspektorem Ochrony Danych jest: Mariusz Wiatr, nr tel.: 41 3674094, e-mail: iod@onkol.kielce.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3,3a,3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1,1a,1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora

- Posiada Pani/Pan prawo do: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp .

Z poważaniem

Z-ca Dyr. Ds. Finansowo-Administracyjnych mgr Teresa Czernecka

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot: wózki jezdne pod aparaturę medyczną

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane parametry i warunki techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wózek pod aparaturę medyczną: 1 x szuflada (wysokość frontu 130 mm) 1 x blat 450x320 mm 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami Wykonanie: - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatu, szuflady, szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu, - blat, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem, - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL producenta, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe) w tym dwa z blokadą, Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 510x450x900 mm, Wymiary blatu: 450x320 mm, Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270 mm, Wymiary szuflady: 450x320x155 mm, Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm, [szerokość x głębokość x wysokość] |  |
| 2 | Wózek pod aparaturę medyczną: 1x szuflada (wysokość frontu 130 mm), 1x blat 500x320 mm, 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami Wykonanie: - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatu, szuflady, szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. - blat, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem, - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL producenta, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą. Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 510x450x900 mm, Wymiary blatu: 500x320 mm, Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 450x270 mm, Wymiary szuflady: 500x320x155 mm, [szerokość x głębokość x wysokość] |  |

| Data ……………. |  | Podpis Wykonawcy………... |
| --- | --- | --- |

###### WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 							                        ul. Artwińskiego 3							                                  25-734 Kielce

###### Pieczęć Wykonawcy                                                              nr tel.: 041/ 36-74-474

###### Regon                                                                                    nr faxu: 041/36-74-071

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośby o złożenie oferty na  zakup wraz z dostawą wózków jezdnych pod aparaturę medyczna dla Bloku Operacyjnego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

Rok produkcji  wózków ……………..

Producent wózków  ……………………

2. Termin płatności- przelew do 30 dni od wystawienia faktury.

3. Termin realizacji zamówienia:  do  8 tygodni od daty podpisania umowy.

4. Okres gwarancji –  ….. m-ce od daty zakupu /min. 12 m-cy/.

5. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jest  fabrycznie nowy.

#### 6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się  do dostarczenia razem z przedmiotem zamówienia  karty gwarancyjnej stołu terapeutycznego

i  instrukcji obsługi w/w w języku polskim,

8. Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) zdolności technicznej i zawodowej.

9. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w zapytaniu ofertowym, akceptujemy jej warunki oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11 .Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

12. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d).......................

PROJEKT                                  UMOWA  ….  /19

Zawarta w dniu ……………….2019 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1.mgr Teresa Czernecka – Z-ca Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych ,

2. mgr Agnieszka Syska – Główna Księgowa

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ………………………..  /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP:  …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:.

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. j.t. z 2018 poz. 1986).

Strony zawarły umowę następującej treści:

(1

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą wózków jezdnych pod aparaturę medyczna dla Bloku Operacyjnego określonych w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

1.Zgodnie z  „OFERTĄ ”,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę  netto: …….. zł. brutto: ……… zł.   /słownie: ……………………………………………………………….../.

2.W kwocie brutto zawarte są także koszty:

2.1   rozładunku,

2.2   przetransportowania przedmiotu umowy do właściwego pomieszczenia,

2.3   zabezpieczenia i ewentualnych napraw gwarancyjnych,

2.4   przeszkolenia użytkownika

2.5   należne opłaty  wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego .

3. Strony ustalają, że cena - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

( 3

1.Wykonawca dostarczy towar odpowiadający wymogom jakościowym polskich norm,

a dostarczony towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

3.Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę  ( imiona , nazwisko, telefon).

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ŚCO jest Kierownik Bloku Operacyjnego

Dr Ireneusz Marczewski  nr tel.: 041/36-74-468

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………

( 4

Ostateczny termin protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ...................... roku.

( 5

1. Termin płatności – 30 dni  po protokolarnym  przekazaniu kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć

ustawowe odsetki.

(  6

1.Wykonawca udziela  ……… miesięcznej gwarancji,  w czasie której w pełni zabezpiecza  funkcje

techniczne i użytkowe przedmiotu umowy  zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kompletny,

o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad

materiałowych i konstrukcyjnych. Gwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację /w języku

polskim/ dotyczącą użytkowania i konserwacji.

3.W razie stwierdzenia  braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację

do Wykonawcy w ciągu 3 dni od stwierdzenia braków, a Wykonawca winien ją rozpatrzyć w ciągu 7

dni od daty jej otrzymania i udzielić odpowiedzi pisemnej Zamawiającemu.

( 7

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto zamówionego  towaru  za  każdy  dzień  zwłoki.

( 8

Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z Wykonawcą, który:

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem,

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

- otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości, jeżeli wykonawca odmówi wymiany

towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem,

- trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub nieterminowo,

- zmiany cen.

( 9

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

( 10

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                             WYKONAWCA

………………………….				                       …………………………

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).