****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP 241-178/2019 Kielce dn. 03.12.2019r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP 241-178/2019:** Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych   
Ogłoszenie nr 628678-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2, 4, 6, 10, 12-24 dopuści nitkę o długości 70 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 2, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą ½ koła?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 3, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 16-18 dopuści igłę okrągłą nie pogrubioną?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 4, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści igłę dodatkowo wzmocnioną?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 5, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści nitkę o długości 90 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 6, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 25 dopuści igłę dodatkowo wzmocnioną?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 7, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 26 dopuści nitkę o długości 90 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 8, Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 28 dopuści nitkę o długości 70 cm lub 150 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zgodności pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 9, dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowo – mlekowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkanki ok. 20% po 28 dniach, czas wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 12, dotyczy pakietu nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 13**

Ponadto na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę   
o udzielenie informacji odnośnie wysokości przeznaczonego budżetu. Należy zauważyć,   
że informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest informacja publiczną.

**Odpowiedź:** Szacunkowa wartość zamówienia w zakresie:

Pakietu nr 1 wynosi 24 240,00 zł. netto.

Pakietu nr 2 wynosi 148 165,20 zł. netto.

Pakietu nr 3 wynosi 129 638,40 zł. netto.

Pakietu nr 4 wynosi 28 000,00 zł. netto.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych mgr Teresa Czernecka