# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet nr 1: GAZY MEDYCZNE wraz z dzierżawą butli (3 lata)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT %** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | Podtlenek azotu | kg | 6 000 |  |  |  |  |
| **2** | Dwutlenek węgla medyczny 26kg  do zastosowań zewnętrznych (b/z kapilarą) | kg | 800 |  |  |  |  |
| **3** | Dwutlenek węgla medyczny 7,5kg do zastosowań wewnętrznych | kg | 2 500 |  |  |  |  |
| **4** | Tlen medyczny sprężony |  | | | | | |
| - butla T40 - 6,4 m3 | szt | 400 |  |  |  |  |
| - butla T10 - 1,6 m3 | szt | 200 |  |  |  |  |
| - butla 0,3 m³ stalowa | szt | 150 |  |  |  |  |
| - butla (aluminiowe) - 1 m3 i poniżej | szt | 150 |  |  |  |  |
| **5** | Tlen medyczny ciekły | kg | 300 000 |  |  |  |  |
| **6** | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen | m-c | 36 |  |  |  |  |
| **7** | Ciekły azot | kg | 70 000 |  |  |  |  |
| **8** | Dzierżawa zbiornika ciekłego azotu (opcjonalnie) | m-c | 36 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli, w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis/ pieczątka wykonawcy ……………………………

# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet nr 2: GAZY I MIESZANKI TECHNICZNE wraz z dzierżawą butli (3 lata)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT %** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | Tlen techniczny | m³ | 500 |  |  |  |  |
| **2** | Acetylen | kg | 100 |  |  |  |  |
| **3** | Azot N2 5,0 (czystość 99,999%) | butla 10 dm³ | 6 |  |  |  |  |
| **4** | Mieszanina 150 ppm SO2RN2 | butla 10 dm³ | 6 |  |  |  |  |
| **5** | Dwutlenek węgla (do spawania) | butla 17,5 kg | 10 |  |  |  |  |
| **6** | Argon 4,5 | butla 6,4 m³ | 6 |  |  |  |  |
| **7** | Argon 5,0 | m³ | 12 |  |  |  |  |
| **8** | **20,9% tlen w azocie,** dokładność analizy +/- 2%,przyłącze butlowe wg DIN 477 nr 14, stabilność 12 m-cy, butla 10 dm3 | szt | 3 |  |  |  |  |
| **9** | **9% tlen w azocie** | szt | 3 |  |  |  |  |
| **10** | **1% tlen w azocie** | szt | 3 |  |  |  |  |
| **11** | Mieszanina gazowa (CO2 ok. 18% i Argon ok. 82%) | butla | 70 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli, w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis/pieczątka wykonawcy ……………………………

# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet nr 3: POZOSTAŁE GAZY I MIESZANKI GAZOWE wraz z dzierżawą butli (3 lata)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT %** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | Powietrze sprężone syntetyczne | m³ | 300 |  |  |  |  |
| **2** | Powietrze syntetyczne 6.0 | butla 10,0 m³ | 20 |  |  |  |  |
| **3** | Wodór czystość 99,99999% | butla 10,0 m³ | 5 |  |  |  |  |
| **4** | Hel czystości˃5,7 | butla | 10 |  |  |  |  |
| **5** | Azot 6.0 | butla 50 l | 8 |  |  |  |  |
| **6** | Azot czysty sprężony 5.0 | Butla 9,6 m³ | 20 |  |  |  |  |
| **7** | Powietrze syntetyczne 20%O2 reszta N2 Valve Din 14 | butla 10,0 m³ | 15 |  |  |  |  |
| **8** | Mieszanina gazów 40 l /dwutlenek węgla 10% obj. wodór 5% obj. azot 85% obj./ | m³ | 100 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli, w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis/pieczątka wykonawcy ……………………………

# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Pakiet nr 4 : TLEN MEDYCZNY W BUTLI Z ZAWOREM ZINTEGROWANYM wraz z dzierżawą butli (3 lata)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Podatek VAT%** | **Wartość netto zł** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | Tlen medyczny sprężony |  |  |  |  |  |  |
| -butla z zaworem zintegrowanym (10 - 11 litrowa) | szt | 200 |  |  |  |  |
| **2** | -butla z zaworem zintegrowanym 2 – 3 litry | szt | 450 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga! Cena jednostkowa produktu winna zawierać jednocześnie dzierżawę butli, w której produkt się znajduje.**

**WARTOŚĆ NETTO......................... zł.+ ..........VAT =............................ WARTOŚĆ BRUTTO zł.**

data ……………………. Podpis/pieczątka wykonawcy ……………………………