Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: 41/36-74-474   fax.: 41/36-74-071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/  Email:zampubl@onkol.kielce.pl

AZP 241- 176/19                                          		                         Kielce, dn. 03.12.2019r.

WSZYSCY  WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dot. AZP 241-176/19 – Zakup wraz z dostawą gazów medycznych, technicznych  oraz mieszanek gazowych i dzierżawa butli gazowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
w Kielcach.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Ogłoszenie nr  628265-N-2019  z dnia 27.11.2019r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Pakiet 3

Proszę o określenie dopuszczalnych parametrów czystości powietrza sprężonego syntetycznego znajdującego się w pozycji numer 1 tabeli. Czy poniższe parametry powietrza są dopuszczalne:

| Specification / Specyfikacja |
| --- |
| Components /Komponenty | Values / Wartości |
| Purity / Czystość | 19,5-22,5% O2, 80,5-77,5% N2 |
| H2O | ˂ 5 ppmv |
| CO2 | ˂ 1 ppmv |
| CnHm | ˂ 3 ppmv |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Pakiet 3

Proszę o określenie dopuszczalnych parametrów czystości powietrza syntetycznego znajdującego się w pozycji numer 2 tabeli. Czy akceptujecie Państwo dostawy powietrza syntetycznego 5.5 o poniższych parametrach:

| Specification / Specyfikacja |
| --- |
| Components /Komponenty | Values / Wartości |
| Purity / Czystość | 99,9995% |
| H2O | ˂ 2 ppmv |
| CO2 | ˂ 1 ppmv |
| CO | ˂ 1 ppmv |
| CnHm | ˂ 0,1 ppmv |
| Oxygen/Tlen | 20,0 -22,0% |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

Pakiet 3

Proszę o podanie dopuszczalnych parametrów dla wodoru 6.0 znajdującego się w tabeli w pozycji nr 3. Czy dopuszczalne są poniższe zanieczyszczenia:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Pakiet 3

Proszę o informacje czy dopuszczacie Państwo dostawę helu 6.0 zamiast 5.7 wymienionego w pozycji 4. Parametry helu o czystości 6.0 prezentują się jak w poniższej tabeli:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Pakiet 3

Mieszanka wymieniona w pozycji nr 7 – czy chodzi o mała butlę o pojemności wodnej 10 litrów czy dużą butlę o pojemności wodnej 50 litrów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga butli 50 litrowej.

Pytanie 6

Zwracam się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 1 poz. 5,6,7,8, i utworzenie nowego pakietu na te pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Proszę o określenie wielkości dzierżawionego zbiornika do tlenu medycznego, jak również czas na realizację posadowienia zbiornika.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika o wielkości 6 lub 11 ton. Czas realizacji od momentu demontażu obecnego zbiornika to maksymalnie 2-3 dni.

Pytanie 8

Proszę o określenie warunków dostaw azotu ciekłego, czyli wielkości zbiorników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika o poj. 650 dm³.

Pytanie 9

Zwracam się z prośbą o określenie warunków wjazdu cystern do tankowania zbiornika z tlenem medycznym.

Pytanie 10

Proszę również o określenie warunków wjazdowych pojazdu który będzie dostarczał butle z gazami (jakiej wielkości samochód może wjechać na teren Szpitala).

Odpowiedź do pytań 9 i 10: Zarówno cysterna do tankowania zbiornika z tlenem medycznym jak i pojazdy dostarczające butle z gazami wjeżdżają wjazdem nr 2 z ulicy Artwińskiego kierując się pod budynek Tlenowni. Wjazd ten jest wykonany w taki sposób, że duże pojazdy wjeżdżają wyjazdem po lewej stronie, który został specjalnie poszerzony do tych celów.

Pytanie 11

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na zakup wraz z dostawą gazów medycznych, technicznych oraz mieszanek gazowych i dzierżawy butli gazowych dla ŚCO w Kielcach wnosimy o zmianę następujących zapisów:

- załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet nr 1 Gazy medyczne w poz. Nr 2 Dwutlenek węgla medyczny 26 kg  do zastosowań zewnętrznych na Dwutlenek węgla medyczny 37,5  kg  do zastosowań zewnętrznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na zakup wraz z dostawą gazów medycznych, technicznych oraz mieszanek gazowych i dzierżawy butli gazowych dla ŚCO w Kielcach wnosimy o zmianę następujących zapisów:

- załącznik nr 1 o SIWZ   Pakiet nr 1 Gazy medyczne w poz. Nr 4 Tlen medyczny sprężony butla T40 6,4m3  na Tlen medyczny sprężony butla T50  10,7 m3

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 13

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na zakup wraz z dostawą gazów medycznych, technicznych oraz mieszanek gazowych i dzierżawy butli gazowych dla ŚCO w Kielcach wnosimy o zmianę następujących zapisów:

- załącznik nr 1 o SIWZ   Pakiet nr 1 Gazy medyczne w poz. Nr 7 Argon 5.0  na argon medyczny w butli o pojemności wodnej 5 litrów oraz o przeniesienie tej pozycji do pakietu nr 1

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 14

Równocześnie prosimy o potwierdzenie, że posiadacie Państwo również swoje butle, które przekazujecie do pełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada swoje butle.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 i 2.

Pozycja nr 7 z Pakietu nr 2 zostaje przeniesiona do Pakietu nr 1 i jednocześnie ulega zmianie jednostka miary przy tej pozycji (z m³ na butlę o poj. 5 litrów) oraz zamawiana ilość z: 12 na 24.

Zmianie ulega także pozycja nr 4 w Pakiecie nr 1 –

z: Tlen medyczny sprężony-butla T40-6,4m³,

na: Tlen medyczny sprężony-butla T50-10,7m³.

W załączeniu aktualny formularz cenowy i druk oferta.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 10.12.2019r do godz.10:00, termin otwarcia ofert: 10.12.2019r. godz.10:30

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych mgr inż. Wojciech Cedro