|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP 241-183/19

 Kielce, dn.10.12.2019 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

 **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP 241-183/19 :**. Zakup wraz z dostawą odczynników oraz drobnego sprzętu zużywalnego dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych .Ogłoszenie nr 632555-N-2019 z dnia 05.12.2019r .

 Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

1.Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 w pozycji nr 15 „Zestaw do wykrywania mutacji (E380Q, L536R, **Y535C**, D538G) w genie ESR1” dopuści zestaw posiadający poniższą charakterystykę dla zestawu mutacji „Zestaw do wykrywania mutacji (E380Q, L536R, **Y537C**, D538G) w genie ESR1, pozwala na wykonanie 1000 reakcji kompatybilny z urządzeniem QX100 i QX200 Droplet Digital PCR System”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2.Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 zgodzi się na termin dostawy do 4 tygodni od dnia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 Z poważaniem

Z-ca Dyr. ds. Techniczno- Inwestycyjnych mgr inż. Wojciech Cedro