

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74-071**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

Kielce dn. 18.11.2020 r.

**AZP.2411.75.2020.BK**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

dotyczy: prośby o złożenie oferty na zakup wraz dostawą artykułów medycznych dla Zakładu Rehabilitacji /Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego/ stosownie do Załącznika nr 1.

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania taśmy do kinesiotapingu w kolorach: czerń, beżowy, różowy, niebieski i żółty? Parametr ten, nie wpływa na funkcjonalność taśmy.

Ad.1) Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu plastrów do Kinesio o wymiarach 5 cm x 17 m dopuści taśmę o wymiarach 5 cmx5m? Zaoferujemy większą ilość taśm, tak aby suma długości nie była mniejsza niż suma Plastrów do Kinesiology Tapingu o wymiarach 5 cm x 17 m.

Ad.2) Zamawiający nie wymaga taśm o dł.17m x 5cm (Załącznik nr 1 – formularz cenowy).

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści plastry do kinesiotapingu, który jest wykonany z 93,5% Bawełny oraz 6,5% Spandexu?

Ad.3) Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych mgr Agnieszka Syska