ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa inwestycji:

„Usunięcie przyczyn zalewania budynku P i P- małe wodami opadowymi na poziomie -3030

Adres inwestycji:

Kielce ul. Artwińskiego 3

Inwestor:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Ul. Artwińskiego 3

25-347 Kielce

Spis treści

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zadania w zamówieniu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

2.2. Zestawienie materiałów

3.  SPRZĘT

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i składowanie materiałów

4.2. Odbiór materiałów na budowę

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

6.  KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.2. Odbiór końcowy, Końcowe Przyjęcie Robót

9.  Dokumenty budowy

10. DOKUMENTY BUDOWY

11.  Przepisy związane

11.1. Normy

11.2. Inne przepisy i literatura

1.  Wprowadzenie

#### 1.1. Nazwa nadana zamówieniu

„Wykonanie nowej trasu kanalizacji deszczowej częściowo w budynku i na zewnątrz do kolektora deszczowego

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nowym odprowadzeniem kanalizacji deszczowej:

#### 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe związane z przywróceniem właściwości wytrzymałościowych oraz zapewnieniem szczelności kanału, z zastosowaniem rur kanalizacyjnych PVC 200 mm, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Wykonanie dwóch studzienek WAWIN 315 i na zewnętrz również 2 szt studzienek  1200 mm z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.

Wewnątrz budynku roboty wykonywane ręcznie i wynoszenie gruzu i odpadów na zewnątrz do kontenera , ułożenie rury w wykopie z  studniami WAWIN i wyjście na zewnątrz.

Na zewnątrz roboty ziemne i montażowe przy użyciu koparki i dźwigu oraz samochodu wywrotki i transportowego do 5 ton.

Przejście przez ścianę w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem ( pianką )

Terminie realizacji 14 dni od podpisania umowy

### 2.  Materiały

#### 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom standaryzującym.

#### 2.2.	Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów ujęte w przedmiarze robót

### 3.  Sprzęt

Koparka, sam. skrzyniowy, sam. wywrotka, młot udarowy,

### 4. Transport

Z budynku wnosimy i wynosimy wszystko ręcznie

#### 4.2. Odbiór materiałów na budowę

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inwestora.

### 5.  Wykonanie robót

#### 5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską.

#### 5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

Z uwagi na czynny obiekt  wszystkie roboty w wewnątrz budynku można wykonywać :

Kucia posadzki i otworów  po godzinie 15-tej , pozostałe roboty  od 8 – mej do 18-tej

Stare wyjście z budynku zabetonować aby woda nie dostawała się do środka budynku.

### 6.  Kontrola jakości

#### 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych i uzyskać akceptację Zamawiającego.

##### Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń:

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

##### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu terenu,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

##### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez  Zamawiającego w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-B-10725:1997.

#### 7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót

Obejmuje przedmiar robót

### 8.  Odbiór robót

#### 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.

Odbiór robót w zakresie renowacji kanału dokonywany będzie w oparciu o inspekcję telewizyjną, protokoły szczelności, oraz dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych prac (przed i po) naprawie studni. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając jego wykonanie w sposób nie wstrzymujący toku prac. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z dokumentacją przetargową.

#### 8.2. Odbiór końcowy, Końcowe Przyjęcie Robót

Przed przekazaniem do eksploatacji odcinka naprawianego kanału należy dokonać odbioru jego końcowego, który polega na sprawdzeniu:

- poprawności działania kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych,

### 9. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- protokoły odbioru robót,

### 10.  Przepisy związane

#### 11.1. Normy

- PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-EN 752:2008.	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 877:2004 - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.

- PN-EN 877:2004/A1:2007 - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.

- PN-93/C-89218	Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-EN ISO 11296-1	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1; Postanowienia ogólne.

- PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu

- PN-EN 1228		Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej

- PN-EN ISO 178	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania.

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 206-1	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe—Roboty ziemne—Wymagania i badania

#### 11.2. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych — ITB

- Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

12. Wymagania dotyczące Oferentów:

- referencje od minimum 4 Zamawiających  dotyczące podobnego zakresu prac,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Data ……………..  Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………………