|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba stref | Liczba transmiterów | Liczba lodówek | Liczba zamrażarek ˃ - 39°C | Liczba zamrażarek - 80°C | Pomiar THG | Inne czujniki | Potrzebne czujniki T | Potrzebne czujniki T z sondą | Potrzebne czujniki THG |
| Poziom -1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Poziom 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Poziom 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Poziom 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

Data ……………………. Podpis uprawnionego Wykonawcy………………………….