

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74-071**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

Kielce dn. 03.12.2020 r.

**AZP.2411.76.2020.BK**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

dotyczy: prośby o złożenie oferty na zakup, dostawę i instalację systemu monitoringu – rejestracji temperatury w urządzeniach chłodniczych wraz z dostępem do platformy internetowej pozwalającej na automatyczny monitoring temperatury i wilgotności powietrza oraz usługa utrzymania zamontowanego systemu przez okres 24 miesięcy w Banku Komórek Krwiotwórczych i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

1. Czy dopuszczacie Państwo, aby urządzenia do zbierania danych z bezprzewodowych czujników temperatury komunikowały się z bazami odczytowymi wpiętymi bezpośrednio do sieci LAN, i co za tym idzie, czy wyrażacie zgodę na wpięcie baz odczytowych do lokalnej sieci LAN z Internetem.

Taki typ baz odczytowych pozwoli na uniknięcie problemu z zasięgiem GSM oraz

utrzymaniem abonamentów kart SIM.

Ad.1) Nie, Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się urządzeń do zbierania danych z lokalną siecią LAN.

2. Czy możecie zapewnić Państwo dostęp do lokalnej sieci LAN poprzez udostępnienie gniazd sieciowych w wyznaczonych strefach.

Ad.2) Nie, Zamawiający nie zapewni dostępu do lokalnej sieci LAN ze względu na bezpieczeństwo sieci Szpitala.

3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na alarmy w postacie maili na kilka różnych adresów mailowych jeśli Wykonawca dostarczy wraz z oprogramowaniem oprócz zdalnego dostępu również aplikacje na urządzenia mobilne.

Ad.3) Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powiadomienia alarmowe w formie wiadomości e-mail .

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych mgr Agnieszka Syska