****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP.2411.80.2020.JS Kielce dn. 07.12.2020r

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP.2411.80.2020.JS :** zakup wraz z dostawą indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, fartuchów, masek, czepków dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1.

Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2

− lamowany pod szyją,

− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,

− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,

− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M (113,5cm), L (114,5cm), XL (116cm).

Oznakowanie znakiem CE

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**Pytanie nr 2 Fartuch ochronny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów typu SMS 35 gr, będących wyrobem medycznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**Pytanie nr 3 Maska chirurgiczna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek medycznych typu II ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Mariusz Klimczak

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Agnieszka Syska