## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
lp. | Asortyment | producent + nr katalogowy (Jeśli dotyczy) | Ilość w szt. | Cena jedn.netto w zł | VAT% | Wartość netto zł (kolumna4x5) | Wartość brutto zł
1. | Piłki rehabilitacyjne:
1a | Piłka do ćwiczeń z systemem Anti Burst System, średnica 65cm(+/- 2cm), kolor zielony, materiał: Crylon, maks. obciążenie do 500 kg (system ABS do 120 kg) |  | 8
1b | Piłeczki średnica 22cm (+/- 2cm)niebieska Wykonana z Rutonu. Specyfikacja: - Wytrzymałe na duże, dynamiczne obciążenia (max. do 120 kg) - poszerzają zakres treningu i rodzaj ćwiczeń - wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału – Rutonu |  | 5
1c | Piłeczki średnica 26cm(+/- 2cm) rubinowa Specyfikacja: - Wytrzymałe na duże, dynamiczne obciążenia (max. do 120 kg) - poszerzają zakres treningu i rodzaj ćwiczeń - wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału – Rutonu |  | 5
1d | Piłeczki do treningu dłoni , Specyfikacja: -Zaletą trenera dłoni jest powrót do jego pierwotnej formy po użyciu, -średnica 5 cm, -opór średni, kolor czerwony. -Możliwość chłodzenia oraz grzania |  | 10
2. | Laska do ćwiczeń dł. 120cm , (+/- 2cm) Laska gimnastyczna przeznaczona do różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych. Doskonale nadaje się na zajęcia korekcyjne i zajęcia wychowania fizycznego oraz fitness. Wykonana z plastiku. Wysokość: 120 cm(+/- 2cm). Średnica: 25 mm (+/- 2mm). Kolor: niebieski. |  | 20
3. | Maty do ćwiczeń:
3a | Specyfikacja: -Wymiary: 190(+/- 2cm)x60(+/- 2cm)x1,5cm, kolor zielony, -waga 700g(+/- 20g), -dwa otwory na wieszak -materiał: polietylen bez PVC, -antypoślizgowa powierzchnia, -łatwe do utrzymania w czystości |  | 6
3b | Maty Specyfikacja: -Wymiary: 190(+/- 2cm)x60(+/- 2cm)x2,5cm, kolor niebieski, -waga 900g(+/- 20g), -dwa otwory na wieszak -materiał: polietylen bez PVC, -antypoślizgowa powierzchnia, -łatwe do utrzymania w czystości |  | 7
3c | Wieszak na maty Specyfikacja: -Wymiary 61(+/- 2cm)x10 (+/- 2cm)cm, kolor czarny -regulowana odległość pomiędzy hakami -estetyczne zaślepki boczne listwy |  | 2
4. | Taśmy rehabilitacyjne:
4a | Czerwona średnia 45,5 m(+/- 20mm): Specyfikacja: -materiał: lateks, -zarejestrowane jako wyrób medyczny -szerokość taśmy: 13 cm(+/- 20mm) -opór przy rozciągnięciu 100 %- 1,8 kg -opór przy rozciągnięciu 200 %- 2,7 kg |  | 5
4b | Zielona mocna 45,5 m(+/- 20mm): Specyfikacja: -materiał: lateks, -zarejestrowane jako wyrób medyczny -szerokość taśmy: 13 cm(+/- 20mm) -opór przy rozciągnięciu 100 %- 2,3 kg -opór przy rozciągnięciu 200 %- 3,6 kg |  | 5
4c | Taśma rzemień rehabilitacyjny: czerwona 30,5m (+/- 20mm) Specyfikacja: -materiał: lateks, -zarejestrowane jako wyrób medyczny -opór przy rozciągnięciu 100 %- 1,8 kg -opór przy rozciągnięciu 200 %- 2,7 kg |  | 1
4d | Taśma rzemień rehabilitacyjny: zielona 30,5m (+/- 20mm) Specyfikacja: -materiał: lateks, -zarejestrowane jako wyrób medyczny -opór przy rozciągnięciu 100 %- 2,3 kg -opór przy rozciągnięciu 200 %- 3,6 kg |  | 1
4e | Uchwyt do taśm paskowy -Specyfikacja: długość 30 cm (+/- 2cm) -Posiada dwie pętle -w zestawie z instrukcją obsługi |  | 8
Razem
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTOzł.
Pieczątka i podpis Wykonawcy…………………….. |  |  |  |  | Data …………..

## Pakiet nr 2
Pakit nr 2
lp. | Asortyment | producent + nr katalogowy (Jeśli dotyczy) | Ilość w szt. | Cena jedn.netto w zł | VAT% | Wartość netto zł (kolumna4x5) | Wartość brutto zł
1. | Pulsoksymetr Specyfikacja: - kolorowy wyświetlacz z 4 perspektywami obrazowania danych, - funkcja regulacji jasności wyświetlacza,- graficzny wskaźnik pulsu, - wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii,- funkcja automatycznego wyłączania. Wymiary(+/- 2mm): długość 61 mm, szerokość 36 mm, wysokość 32 mm. Waga: 58 g(+/- 5g) (łącznie z bateriami). |  | 1
2. | Ciśnieniomierz zegarowy Specyfikacja: Stetoskop Manometr: plastikowy Średnica tarczy manometru: 11 cm(+/- 2cm) Typ zaworu powietrza: metalowy igłowy Filtr wlotu powietrza Materiał gruszki: latex Mankiet w rozmiarze 25-36 cm Mankiet z metalowym pierścieniem fiksującym 2 wężyki Materiał mankietu: nylon Materiał wkładki powietrznej: TPU Zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg Granica błędu pomiaru: +/- 3 mmHg Zakres pomiaru (ciśnienie): od 10 do 40 °C Zakres pomiaru (tętno): 85 % i mniej Waga: 464 g (+/- 5g) Wymiary: 173(+/- 2mm) x 135(+/- 2mm) x 140 mm(+/- 2mm) Zalecany okres kalibracji: co 5 lat Standardowe wyposażenie Ciśnieniomierz zegarowy Manometr Mankiet (25 - 36 mm) Gruszka Stetoskop Etui, Karta gwarancyjna Gwarancja: 24 miesiące |  | 3
3. | Waga analizator masy ciała BMI Główne cechy: -pomiar dokonywany przez dłonie i stopy, co umożliwia pobranie informacji z całego organizmu; -szybki i dokładny pomiar; -urządzenie z pamięcią wstępnych danych dla 4 osób; -dwa standardy pomiarów: cm i kg / lb i in; -analizator zasilany na 4 baterie typu AA (dołączane do zestawu); -szeroki zakres wieku użytkownika: od 10 do 80 lat; -zakres wysokości użytkownika od 100 do 199,5 cm; -możliwość ustawienia wskazań według płci; -możliwość uruchomienia trybu gościa; -waga o maksymalnym udźwigu 150 kg; -dokładność pomiaru masy +/- 100 g; -2 lata gwarancji; Dane techniczne: zakres wzrostu: 100 - 199.5 cm zakres wieku: od 10 do 80 lat płeć: mężczyzna/kobieta zakres masy ciała: 0 - 150 kg zakres zawartości tkanki tłuszczowej: 5 - 60 % zakres zawartości mięśni szkieletowych: 5 - 50 % zakres BMI: 7 – 90!!! zakres metabolizmu spoczynkowego: 385 - 5000 kcal poziom trzewiowej tkanki tłuszczowej: 30 poziomów dokładność pomiaru masy ciała: +/-400 g (0 - 40 kg), +/- 1 % (40,1 - 135 kg) dokładność dla określania tkanki tłuszczowej: 3,5 % dokładność dla określenia zawartości mięśni szkieletowych: 3,5 % dokładność dla metabolizmu spoczynkowego: 120 kcal dokładność dla poziomu trzewiowej tkanki tłuszczowej: 3 poziomy zasilanie: 4 x AA (paluszki LR6) wymiary: ok. 32,5 cm x 30 cm x 5,7 cm waga: ok. 2,2 kg z bateriami instrukcja w języku POLSKIM |  | 1
4. | Dalmierz laserowy Dane techniczne Wymiary 100 x 36 x 23 mm Zasilanie AAA 2 x 1,5V Dioda lasera: 635nm Klasa lasera: 2 Zakres pomiarowy: 0,15 – 20,00m Dokładność pomiarowa, typ.: ± 3,0mm Czas pomiaru, typ.: 0,5s Czas pomiaru, maks.: 4s Akumulator: 2x 1,5V LR03 (AAA) Automatyczne wyłączanie przyrządu: 5min Masa: 0,09 kg Obsługa przy pomocy jednego przycisku |  | 1
5. | Timer-czasomierz sportowy, Wymiary zegara: - wysokość: 12 cm(+/- 2cm) - szerokość: 20 cm(+/- 2cm) - głębokość: 9 cm.(+/- 1cm) - wysokość wyświetalnej cyfry: 5,7 cm.(+/- 1cm) Funkcje zegara: 1. Odliczanie zadanego czasu rundy (min 10 s max 9 min) 2. Odliczanie zadanego czasu przerwy (min 10 s max 9 min) 3. Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej odliczania końcówi rundy (min 1 s max 59 s) 4. Ustawienie ilości rund (max 99) po odmierzeniu, których odliczanie czasu zostanie zatrzymane 5. Podgląd numeru aktualnie odmierzanej rundy 6. Ustawienie głośności sygnalizacji dźwiękowej Gwarancja: 12 miesięczna gwarancja. |  | 1
6. | Pulsometr, monitor aktywności, W zestawie: opaska ładowarka z portem USB instrukcja obsługi karta gwarancyjna Parametry: wielofunkcyjna opaska sportowa wyświetlacz OLED 0,93" funkcje: pulsoksymetr monitor snu krokomierz powiadomienia o przychodzących połączeniach dynamiczny pulsometr pomiar przebytego dystansu pomiar ciśnienia krwi pomiar spalonych kalorii powiadomienia z portali społecznościowych aplikacja LinkSelf (kompatybilna z Android 4.0 i wyższym) klasa wodoszczelności: IP67 dodatkowo opaska bateria: 80mAh wymiary(+/- 2mm): 21x42x10mm, waga: 22g(+/- 5g) |  | 5
Razem
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTOzł.
Pieczątka i podpis Wykonawcy…………………….. |  |  |  |  | Data …………..