****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

**strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

AZP.2411.151.2020.JS Kielce dn. 15.12.2020r

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

 **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Dot. AZP.2411.151.2020.JS :** pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie urządzenia kardiomonitor z pakietu nr 1. Umożliwi to złożenie ofert przez większą ilość Oferentów, zwiększając tym samym konkurencyjność w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 pozycje nr 4 do osobnego Pakietu, tworząc tym samym Pakiet nr 1a.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w następującym zakresie:

SIWZ: rozdz. I pkt. 1

Pakietu nr 1- Aparat RTG BV Pulsera Ramię C- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Aparat RTG Bucky Diagnost FS- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Aparat RTG Practix 160- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Pakiet nr 1a- Kardiomonitor MR400- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Pakietu nr 2- Aparat do znieczulenia Demeca DK43200606 z Pracowni MR- przeglądy techniczne, naprawy, modyfikacje oprogramowania

W zawiązku z powyższym zostają zmienione również druk oferty oraz formularz cenowy.

Odpowiednio zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

**Pytanie nr 2** **Dotyczy pakiet 1**

 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu Kardiomonitor MR400 i tym samym dopuszczenie składania ofert częściowych.

Wskazujemy, iż przedmiot zamówienia nie jest niepodzielny, obejmuje kilka urządzeń różnego typu o różnej specyfice działania, a tym samym nie ma powodu dla którego przeglądy techniczne ww. urządzeń musiały być wykonywane przez jeden podmiot. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia działają niezależnie, a zatem ich serwis może być wykonywany przez kilka niezależnych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp:

„1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystość.

Wyodrębnienie elementów przedmiotu zamówienia do osobnej części/pakietów zwiększy konkurencyjność umożliwiając złożenie oferty małym i średnim przedsiębiorstwom, a tym samym obniży koszty dla Zamawiającego.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, umożliwi składanie ofert częściowych i wydzieli do osobnego pakietu kardiomonitor.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 pozycje nr 4 do osobnego Pakietu, tworząc tym samym Pakiet nr 1a.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w następującym zakresie:

SIWZ: rozdz. I pkt. 1

Pakietu nr 1- Aparat RTG BV Pulsera Ramię C- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Aparat RTG Bucky Diagnost FS- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Aparat RTG Practix 160- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Pakiet nr 1a- Kardiomonitor MR400- Przeglądy ( 1 raz w roku), naprawy, modyfikacje oprogramowania

Pakietu nr 2- Aparat do znieczulenia Demeca DK43200606 z Pracowni MR- przeglądy techniczne, naprawy, modyfikacje oprogramowania

W zawiązku z powyższym zostają zmienione również druk oferty oraz formularz cenowy.

Odpowiednio zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

**Pytanie nr 3 Dotyczy część V SIWZ pkt 1 pakiet 1**

Wnosimy o zniesienie przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień autoryzowanego serwisu producenta lub podmiotu upoważnionego przez wytwórcę do wykonywania tych czynności dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. W zamian w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz minimalizowaniu przestojów sprzętu spowodowane przedłużającą się naprawą realizowana przez osoby, które nie mają doświadczenia w serwisie będzie wymagał od Wykonawcy dysponowania co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym inżynierów w zakresie konserwacji urządzeń medycznych potwierdzone imiennym certyfikat/zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie napraw i przeglądów aparatury medycznej tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparatury ujętej w danym pakiecie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy Zał. nr 5 do SIWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy** **Zał. nr 5 do SIWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy, § 9 Zał. nr 5 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7 dot. wzoru umowy Zał. nr 5 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2).

(2) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy** **Zał. nr 5 do SIWZ**

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 15 r. ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie §5 pkt.2 i 4 pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży dowody (oświadczeń lub dokumentów) na potwierdzenie w/w sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

**Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy, § 9** **Zał. nr 5 do SIWZ**

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 9 wzoru umowy

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 15 r. ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży dowody (oświadczeń lub dokumentów) na potwierdzenie w/w sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

**Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy, § 11** **Zał. nr 5 do SIWZ**

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że odstąpienie od umowy będzie zasadne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

Mając na uwadze powyższe, wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu w § 9 ust. 2 „(…) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po nieskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do należytego realizowania usług zgodnie z umową, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (...)”

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 11 wzoru umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11** Dotyczy pakietu nr 2

Proszę o wyjaśnienie, czy koszty robocizny związane z ew. naprawami mają zostać uwzględnione w cenie jednostkowej, zgodnie z formularzem cenowym, czy też w oddzielnej kalkulacji kosztów, zgodnie z §5 umowy?

**Odpowiedź:**

Koszty robociznyzwiązane z ew. naprawami mają zostać uwzględnione w cenie jednostkowej, zgodnie z formularzem cenowym. Koszty części zamiennych mają być uwzględnione w oddzielnej kalkulacji kosztów zgodnie z §5 umowy.

**Pytanie nr 12** Dotyczy pakietu 2, umowa §7, ust. 6

Proszę o informację, na jaki zapis, dotyczący kosztów części zamiennych powołuje się Zamawiający? Paragraf 1 umowy nie posiada podpunktów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje projekt umowy §7, ust. 6 na następujący:

Koszt części zamiennych ~~(dotyczy §1, pkt. 1,2,3,4,7,8)~~ pokrywa **Zamawiający**, po dokonaniu ustaleń w trybie określonym w §5, pkt. 3. zapłata za części nastąpi na podstawie odrębnej faktury VAT w terminie do …. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

W załączeniu aktualny projekt umowy.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ poprzez dodanie
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zmiany w projekcie umowy.

Aktualne dokumenty w załączeniu.

W związku z art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

**Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 23.12.2020 do godz.10:00, termin otwarcia ofert: 23.12.2020. godz.10:30**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

**Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

**Mariusz Klimczak**