## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1
Pakiet nr 1: Siatki do wzmacniania implantów piersiowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Siatki w rozmiarze 17,5 x 11,5 cm, o anatomicznym kształcie do wzmocnienia implantów piersiowych, częściowo wchłanialne, wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura przed wchłonięciem 85g/m2 ,po wchłonięciu 28g/m2, wielkość porów 2-4mm. Do każdej siatki dołączone trzy metryczki identyfikujące produkt, niezbędne do dokumentacji medycznej, siatki podwójnie sterylnie pakowane. |  | szt. | 10
2 | Siatki w rozmiarze 13,5x9,5 cm, o anatomicznym kształcie do wzmocnienia implantów piersiowych, częściowo wchłanialne, wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura przed wchłonięciem 85g/m2 ,po wchłonięciu 28g/m2, wielkość porów 2-4mm. Do każdej siatki dołączone trzy metryczki identyfikujące produkt, niezbędne do dokumentacji medycznej, siatki podwójnie sterylnie pakowane. |  | szt. | 10
Razem
Termin ważności artykułów sterylnych minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego
Prosimy o dostarczenie próbki z pozycji nr 1 - 1 szt. (Na wezwanie Zamawiającego)
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.
|  | Pieczątka i podpis Wykonawcy………….. |  |  |  | data ……………………

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 : Klipsownice Hem-o-lok z klipsami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | ilość | Cena jedn.netto/zł. | Wartość netto/zł. (kolumna 5x6) | Podatek VAT % | Wartość brutto/zł. (kolumna 7+8)
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L, zamykające naczynia od 5 do 13mm, do trokara 10mm, zintegrowane ząbki walcowate + naprzemienny układ zebów osadzonych w przeciwnych kierunkach, łukowaty ksztalt, penetrujący zamek, elastyczny zawias, pakowane po 2,4 i 6 szt. w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną. |  | szt. | 500
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL, zamykające naczynia od 7 do 16mm, do trokara 10mm, zintegrowane ząbki walcowate + naprzemienny układ zebów osadzonych w przeciwnych kierunkach, łukowaty ksztalt, penetrujący zamek, elastyczny zawias, pakowane po 2,4 i 6 szt. w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną. |  | szt. | 1500
RAZEM:
Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicami endoskopowymi typu Hem-o-lok rozmiar XL Teleflex Medical, kod WK 544990, które posiadamy na wyposażeniu naszego Bloku Operacyjnego
Prosimy o wypożyczenie na czas trwania umowy dwóch sztuk klipsownic do klipsów XL i L ( jedna klipsownica z wymiennymi końcówkami do różnych rozmiarów klipsów)
Termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawijącego
Zamawiający każdorazowo określi ilość szt. klipsów w ładunku.
Prosimy o dostarczenie próbek w postaci jednego magazynku z 6 klipsami z pozycji 1 i 2 (Na wezwanie Zamawiającego)
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.
| Pieczątka i podpis Wykonawcy………….. | [5 empty] | data ……………………

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1
Pakiet nr 3 - Staplery liniowe jednorazowe zamykające i tnąco-zamykające oraz ładunki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej i grubej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 24
2. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej i grubej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 30
3. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej i grubej .Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 12
4. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej i grubej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 48
5. | Jednorazowy stapler liniowy z uniwersalnym ładunkiem z nożem,posiadającym dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 60 mm, (+/- 2 mm) i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). |  | szt. | 27
6. | Jednorazowy stapler liniowyz uniwersalnym ładunkiem z nożem,posiadającym dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 80 mm, (+/- 2 mm) i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). |  | szt. | 27
7. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 60 mm (+/-2 mm), (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 24
8. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 80 mm (+/-2 mm), (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 24
9. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100mm (+/-2 mm), załadowany ładunkiem do tkanki standardowej lub grubej . Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 24
10. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm (+/-2 mm),do tkanki standardowej lub grubej . ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 12
RAZEM
Termin ważności - Wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego.
Zamawiajacy prosi o dostarczenie próbek: - poz. nr 2 i 5 - do tkanki grubej - po 1 sztuce; poz. nr 6 - 1 sztuka (Na wezwanie Zamawiającego)
Zszywki muszą być wykonane z tytanu odpowiadającego właściwym standardom dla chirurgicznych implantów tytanowych
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent i nr katalogowy-
w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację
danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.
Pieczątka i podpis Wykonawcy………….. |  |  |  | data ……………………

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 1
Pakiet nr 4: Staplery okrężne jednorazowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 36
2 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty czarny (antyrefleksyjny) o długości trzonu 28 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 3
3 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 84
4 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).. |  | szt. | 18
Razem
Termin ważności artykułów sterylnych minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego
Zamawiający prosi o dostarczenie próbek : - poz. nr 3 - do tkanki grubej - 1 sztuka
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent i nr katalogowy-
w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację
danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.
|  | Pieczątka i podpis Wykonawcy………….. |  |  |  | data ……………………